## MATERIAL + MÃO DE OBRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: PROJETO DE ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
|  |  | Endereço: Av. 25 de Outubro, s/n – Centro | [8 empty] | BDI: | 23.55%
|  |  | Local: (Antiga Rodoviária) |  |  |  |  | SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 15/09/2023 |  |  |  | ENCARGOS: | 112.8%
ITEM | Origem | SINAPI | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$] |  |  | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI [R$]
[6 empty] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$] |  |  | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | TOTAL [R$]
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15 | H | 1.93 | 125.4 | 127.33 | 1909.95 | 23.55% | 35.76 | 2323.97 | 2359.73
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 50 | H | 2.49 | 57.36 | 59.85 | 2992.5 | 23.55% | 153.81 | 3543.41 | 3697.22
1.3 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 272.8 | M2 | 68.6 | 16.04 | 84.64 | 23089.79 | 23.55% | 23121.24 | 5406.19 | 28527.43
1.4 | COMPOSIÇÃO | 1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (1,25X2M) | 2.5 | M2 | 272.0511 | 26.4046 | 298.4557 | 746.14 | 23.55% | 840.29 | 81.55 | 921.84
SUBTOTAL ITEM 1: | [10 empty] | 24151.1 | 11355.12 | 35506.22 | 24151.1 | 11355.12 | 35506.22
2 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
2.1 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 56.1318 | M3 | 25.67 | 81.67 | 107.34 | 6025.19 | 23.55% | 1780.24 | 5663.89 | 7444.13
2.2 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 129.67 | M2 | 2.95 | 10.22 | 13.17 | 1707.75 | 23.55% | 472.61 | 1637.32 | 2109.93
2.3 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 44.19 | M2 | 12.36 | 19.63 | 31.99 | 1413.64 | 23.55% | 674.82 | 1071.73 | 1746.55
2.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 12.18 | M2 | 2.05 | 7.12 | 9.17 | 111.69 | 23.55% | 30.85 | 107.14 | 137.99
2.5 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 275.176 | M2 | 0.75 | 2.66 | 3.41 | 938.35 | 23.55% | 254.98 | 904.35 | 1159.33
2.6 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 275.176 | M2 | 1.64 | 5.7 | 7.34 | 2019.79 | 23.55% | 557.57 | 1937.89 | 2495.46
2.7 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | UN | 2.66 | 9.77 | 12.43 | 124.3 | 23.55% | 32.86 | 120.71 | 153.57
2.8 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 20 | UN | 0.12 | 0.56 | 0.68 | 13.6 | 23.55% | 2.97 | 13.84 | 16.81
2.9 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 300 | M | 0.12 | 0.56 | 0.68 | 204 | 23.55% | 44.48 | 207.56 | 252.04
2.10 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 3.586 | M3 | 34.56 | 108.82 | 143.38 | 514.16 | 23.55% | 153.12 | 482.13 | 635.25
2.11 | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 17 | UN | 42.15 | 142.07 | 184.22 | 3131.74 | 23.55% | 885.3 | 2983.97 | 3869.27
2.12 | COMPOSIÇÃO | 39 | REMOÇÃO TOLDO EXISTENTE | 1 | UNID | 121.65 | 408.15 | 529.8 | 529.8 | 23.55% | 150.29 | 504.26 | 654.55
SUBTOTAL ITEM 2: | [10 empty] | 5040.09 | 15634.79 | 20674.88 | 5040.09 | 15634.79 | 20674.88
3 |  | PAREDES, DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS E FORRO | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
3.1 | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 250.16 | M2 | 61.83 | 21.17 | 83 | 20763.28 | 23.55% | 19109.96 | 6543.07 | 25653.03
3.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 250.16 | M2 | 2.18 | 2.49 | 4.67 | 1168.25 | 23.55% | 673.77 | 769.59 | 1443.36
3.3 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 250.16 | M2 | 7.88 | 13.46 | 21.34 | 5338.41 | 23.55% | 2435.49 | 4160.12 | 6595.61
3.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 250.16 | M2 | 9.33 | 6.04 | 15.37 | 3844.96 | 23.55% | 2883.64 | 1866.8 | 4750.44
3.5 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 117.9 | M2 | 102.87 | 16.43 | 119.3 | 14065.47 | 23.55% | 14984.6 | 2393.28 | 17377.88
3.6 | COMPOSIÇÃO | 2 | TRATAMENTO ACÚSTICO DE LA DE VIDRO PSI 40, E = 50 MM | 117.9 | M2 | 145.507 | 4.989 | 150.496 | 17743.48 | 23.55% | 21195.34 | 726.72 | 21922.06
3.7 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 235.8 | M2 | 1.98 | 1.77 | 3.75 | 884.25 | 23.55% | 576.84 | 515.66 | 1092.5
3.8 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 235.8 | M2 | 5.65 | 6.55 | 12.2 | 2876.76 | 23.55% | 1646.02 | 1908.22 | 3554.24
3.9 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 235.8 | M2 | 8.78 | 4.33 | 13.11 | 3091.34 | 23.55% | 2557.89 | 1261.46 | 3819.35
3.10 | COMPOSIÇÃO | 3 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (PAREDE DUPLA ESP 20CM) | 25.735 | M2 | 140.7933 | 42.0638 | 182.8572 | 4705.83 | 23.55% | 4476.61 | 1337.44 | 5814.05
3.11 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 43.715 | M2 | 70.83 | 70.26 | 141.09 | 6167.75 | 23.55% | 3825.52 | 3794.73 | 7620.25
3.12 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 138.9 | M2 | 2.11 | 2.26 | 4.37 | 606.99 | 23.55% | 362.1 | 387.84 | 749.94
3.13 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 138.9 | M2 | 19.61 | 16.61 | 36.22 | 5030.96 | 23.55% | 3365.29 | 2850.46 | 6215.75
3.14 | COMPOSIÇÃO | 7 | TELA PARA REFORCO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO FIO 18 1,24MM / MALHA 2,5CM | 47 | M2 | 29.4955 | 10.58 | 40.0755 | 1883.55 | 23.55% | 1712.76 | 614.36 | 2327.12
3.15 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 138.9 | M2 | 1.98 | 1.77 | 3.75 | 520.88 | 23.55% | 339.79 | 303.75 | 643.54
3.16 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 361.18 | M2 | 5.65 | 6.55 | 12.2 | 4406.4 | 23.55% | 2521.24 | 2922.86 | 5444.1
3.17 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 361.18 | M2 | 8.78 | 4.33 | 13.11 | 4735.07 | 23.55% | 3917.97 | 1932.21 | 5850.18
3.18 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 180.74 | M2 | 43.56 | 15.7 | 59.26 | 10710.65 | 23.55% | 9727.13 | 3505.88 | 13233.01
3.19 | COMPOSIÇÃO | 38 | ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE RECUPERAÇÃO E NIVELAMENTO DE CONTRAPISOS E LAJES DE CONCRETO PARA PISOS LAMINADOS E VINÍLICOS, PARA TRÁFEGO DE PESSOAS | 175.43 | M2 | 22.8472 | 21.16 | 44.0072 | 7720.19 | 23.55% | 4952 | 4586.3 | 9538.3
3.20 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | 175.43 | M2 | 177.88 | 5.01 | 182.89 | 32084.39 | 23.55% | 38554.38 | 1085.89 | 39640.27
3.21 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 333.14 | M2 | 0.48 | 1.49 | 1.97 | 656.29 | 23.55% | 197.57 | 613.28 | 810.85
3.22 | COMPOSIÇÃO | 37 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM PISO SOBRE PISO | 74.73 | M2 | 146.7478 | 20.3 | 167.0479 | 12483.49 | 23.55% | 13549.07 | 1874.28 | 15423.35
3.23 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 272.97 | M2 | 2.97 | 5.32 | 8.29 | 2262.92 | 23.55% | 1001.65 | 1794.19 | 2795.84
3.24 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 272.97 | M2 | 23.24 | 28.89 | 52.13 | 14229.93 | 23.55% | 7837.79 | 9743.28 | 17581.07
3.25 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 272.97 | M2 | 1.98 | 1.77 | 3.75 | 1023.64 | 23.55% | 667.76 | 596.94 | 1264.7
3.26 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 333.14 | M2 | 9.26 | 8.68 | 17.94 | 5976.53 | 23.55% | 3811.36 | 3572.64 | 7384
3.27 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 3.9 | M | 297.57 | 71.76 | 369.33 | 1440.39 | 23.55% | 1433.83 | 345.77 | 1779.6
3.28 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 47.66 | M2 | 29.34 | 42.81 | 72.15 | 3438.67 | 23.55% | 1727.65 | 2520.82 | 4248.47
3.29 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 82.66 | M2 | 24.24 | 24 | 48.24 | 3987.52 | 23.55% | 2475.54 | 2451.03 | 4926.57
SUBTOTAL ITEM 3: | [10 empty] | 172520.56 | 66978.87 | 239499.43 | 172520.56 | 66978.87 | 239499.43
4 |  | ESTRUTURA | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
4.1 | COMPOSIÇÃO | 4 | ESCORA METÁLICA - 70UNID - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | CONJ | 4077.5 | 831.5 | 4909 | 4909 | 23.55% | 5037.75 | 1027.32 | 6065.07
4.2 | SINAPI | 97626 | ESCARIFICAÇÃO DE PILARES OU VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.2 | M3 | 159.89 | 447.73 | 607.62 | 121.52 | 23.55% | 39.51 | 110.63 | 150.14
4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | INIBIDOR DE CORROSÃO (PROTEÇÃO DE ARMADURA) | 2.5 | M | 104.47 | 21.16 | 125.63 | 314.08 | 23.55% | 322.68 | 65.36 | 388.04
4.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | ARGAMASSA DE REPARO ESTRUTURAL | 0.5 | M3 | 584.55 | 211.6 | 796.15 | 398.08 | 23.55% | 361.11 | 130.72 | 491.83
4.5 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 2 | M2 | 73.66 | 58.46 | 132.12 | 264.24 | 23.55% | 182.01 | 144.45 | 326.46
4.6 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 55.2 | M | 36.41 | 10.84 | 47.25 | 2608.2 | 23.55% | 2483.15 | 739.28 | 3222.43
4.7 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 19.818 | M2 | 73.66 | 58.46 | 132.12 | 2618.35 | 23.55% | 1803.58 | 1431.4 | 3234.98
4.8 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 163.0361 | KG | 10.76 | 1.11 | 11.87 | 1935.24 | 23.55% | 2167.4 | 223.59 | 2390.99
4.9 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 67.8216 | KG | 10.69 | 3.9 | 14.59 | 989.52 | 23.55% | 895.75 | 326.79 | 1222.54
4.10 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 2.9727 | M3 | 695.44 | 240.3 | 935.74 | 2781.67 | 23.55% | 2554.19 | 882.57 | 3436.76
SUBTOTAL ITEM 4: | [10 empty] | 15847.13 | 5082.11 | 20929.24 | 15847.13 | 5082.11 | 20929.24
5 |  | ESQUADRIAS | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
5.1 | SINAPI | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 12 | UN | 898.93 | 72.08 | 971.01 | 11652.12 | 23.55% | 13327.54 | 1068.66 | 14396.2
5.2 | COMPOSIÇÃO | 40 | PORTA LAMBRIL ALUMÍNIO BRANCO COM FECHADURA BRANCA COMPLETA, 90X210, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 1094.34 | 31.74 | 1126.08 | 4504.32 | 23.55% | 5408.23 | 156.86 | 5565.09
5.3 | COMPOSIÇÃO | 9 | JANELA OSCILO BATENTE EM 1 FOLHA MÓVEL COM PEITORIL FIXO - LINHA EUROPA VIDRO: LAMINADO INCOLOR 3+3MM; VIDROP: LAMINADO INCOLOR 3+3MM; REFORCO: AÇO ZINCADO (Z275); ARREMATE: INTERNO GUARNIÇÃO 70MM; ACABAMENTO: EXTERNO APLIQUE; FERRAGEM: DE JANELA | 12 | UNID | 1805.4553 | 895.8794 | 2701.3348 | 32416.02 | 23.55% | 26767.68 | 13282.31 | 40049.99
5.4 | COMPOSIÇÃO | 11 | JANELA MAXIMAR EM 3 FOLHAS MÓVEIS - LINHA EUROPA (60) VIDRO: LAMINADO INCOLOR 3+3MM; FECHO: CREMONA; REFORCO: AÇO ZINCADO (Z275); ARREMATE: INTERNO GUARNIÇÃO 70MM; ACABAMENTO: EXTERNO APLIQUE; BRACO: REVERSÍVEL 90 o | 4 | UNID | 1614.835 | 814.185 | 2429.02 | 9716.08 | 23.55% | 7980.51 | 4023.7 | 12004.21
5.5 | COMPOSIÇÃO | 12 | JANELA MAXIMAR EM 1 FOLHA MÓVEL - LINHA EUROPA (60) VIDRO: LAMINADO INCOLOR 3+3MM; FECHO: CREMONA; REFORCO: AÇO ZINCADO (Z275); ARREMATE: INTERNO GUARNIÇÃO 70MM; ACABAMENTO: EXTERNO APLIQUE; BRACO: REVERSÍVEL | 3 | UNID | 489.55 | 331.92 | 821.47 | 2464.41 | 23.55% | 1814.52 | 1230.26 | 3044.78
5.6 | COMPOSIÇÃO | 10 | JANELA FIXA EM 1 FOLHA REDONDA - LINHA (60) VIDRO: LAMINADO INCOLOR 3+3MM; REFORCO: AÇO ZINCADO (Z275); ARREMATE: INTERNO GUARNIÇÃO 70MM; ACABAMENTO: EXTERNO APLIQUE | 7 | UNID | 1889.655 | 931.965 | 2821.62 | 19751.34 | 23.55% | 16342.68 | 8060.1 | 24402.78
5.7 | COMPOSIÇÃO | 14 | PORTA DE GIRO EM 2 FOLHAS MÓVEIS COM TRAVESSA - LINHA EUROPA (60) FECHO: CREMONA COM CILINDRO; VIDRO: TEMPERADO INCOLOR 6MM; REFORCO: AÇO ZINCADO (Z275); ARREMATE: INTERNO GUARNIÇÃO 70MM; ACABAMENTO: EXTERNO APLIQUE; ABERTURA: INTERNA; VEDAFR: NÃO | 2 | UNID | 3707.821 | 1711.179 | 5419 | 10838 | 23.55% | 9162.03 | 4228.32 | 13390.35
5.8 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 28.2 | M | 99.19 | 23.92 | 123.11 | 3471.7 | 23.55% | 3455.89 | 833.4 | 4289.29
SUBTOTAL ITEM 5: | [10 empty] | 84259.08 | 32883.61 | 117142.69 | 84259.08 | 32883.61 | 117142.69
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
6.1 | SINAPI | 101529 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | 1 | UN | 1055.7 | 213.29 | 1268.99 | 1268.99 | 23.55% | 1304.32 | 263.52 | 1567.84
6.2 | COMPOSIÇÃO | 18 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | 1 | UN | 1003.69 | 169.28 | 1172.97 | 1172.97 | 23.55% | 1240.06 | 209.15 | 1449.21
6.3 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 580.44 | 25.37 | 605.81 | 605.81 | 23.55% | 717.13 | 31.34 | 748.47
6.3 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - LÓGICA | 1 | UN | 67.58 | 14.65 | 82.23 | 82.23 | 23.55% | 83.5 | 18.1 | 101.6
6.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 9.64 | 2.01 | 11.65 | 11.65 | 23.55% | 11.91 | 2.48 | 14.39
6.5 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 15 | UN | 10.2 | 2.8 | 13 | 195 | 23.55% | 189.03 | 51.89 | 240.92
6.6 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 10.75 | 3.86 | 14.61 | 14.61 | 23.55% | 13.28 | 4.77 | 18.05
6.7 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 66.19 | 17.23 | 83.42 | 83.42 | 23.55% | 81.78 | 21.29 | 103.07
6.7 | SINAPI | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | 4 | UN | 76.33 | 3.86 | 80.19 | 320.76 | 23.55% | 377.22 | 19.08 | 396.3
6.8 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 19.62 | 15.75 | 35.37 | 70.74 | 23.55% | 48.48 | 38.92 | 87.4
6.9 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 9 | UN | 20.46 | 18.92 | 39.38 | 354.42 | 23.55% | 227.5 | 210.38 | 437.88
6.10 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 22.56 | 27.2 | 49.76 | 99.52 | 23.55% | 55.75 | 67.21 | 122.96
6.11 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 171.09 | M | 2.58 | 0.97 | 3.55 | 607.37 | 23.55% | 545.36 | 205.04 | 750.4
6.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3255.74 | M | 3.05 | 1.23 | 4.28 | 13934.57 | 23.55% | 12268.52 | 4947.63 | 17216.15
6.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 79.2 | M | 4.96 | 1.65 | 6.61 | 523.51 | 23.55% | 485.34 | 161.46 | 646.8
6.14 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 192.9 | M | 12.68 | 3.22 | 15.9 | 3067.11 | 23.55% | 3022 | 767.42 | 3789.42
6.15 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 54 | M | 1.32 | 5.68 | 7 | 378 | 23.55% | 88.07 | 378.95 | 467.02
6.16 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 54 | M | 3.65 | 10.5 | 14.15 | 764.1 | 23.55% | 243.52 | 700.53 | 944.05
6.17 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 11 | UN | 0.76 | 3.78 | 4.54 | 49.94 | 23.55% | 10.33 | 51.37 | 61.7
6.18 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 30 | UN | 9.61 | 9.44 | 19.05 | 571.5 | 23.55% | 356.19 | 349.89 | 706.08
6.19 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 151.62 | M | 8.6 | 5.64 | 14.24 | 2159.07 | 23.55% | 1611.01 | 1056.52 | 2667.53
6.20 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7.6 | M | 9.46 | 6.24 | 15.7 | 119.32 | 23.55% | 88.83 | 58.59 | 147.42
6.21 | SINAPI | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 78.6 | M | 9.94 | 7 | 16.94 | 1331.48 | 23.55% | 965.28 | 679.77 | 1645.05
6.22 | SINAPI | 90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 3 | UN | 14.73 | 59.72 | 74.45 | 223.35 | 23.55% | 54.6 | 221.35 | 275.95
6.23 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 9 | UN | 18.31 | 15.32 | 33.63 | 302.67 | 23.55% | 203.6 | 170.35 | 373.95
6.24 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6 | UN | 31.07 | 26.11 | 57.18 | 343.08 | 23.55% | 230.32 | 193.55 | 423.87
6.25 | SINAPI | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 43.84 | 36.94 | 80.78 | 242.34 | 23.55% | 162.49 | 136.92 | 299.41
6.26 | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 32.51 | 26.11 | 58.62 | 117.24 | 23.55% | 80.33 | 64.52 | 144.85
6.27 | COMPOSIÇÃO | 24 | REFLETOR 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14 | UN | 52.7284 | 25.0181 | 77.7465 | 1088.45 | 23.55% | 912.04 | 432.74 | 1344.78
6.28 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 1 | UN | 37.58 | 0.7 | 38.28 | 38.28 | 23.55% | 46.43 | 0.86 | 47.29
6.29 | COMPOSIÇÃO | 19 | PLAFON LED QUADRADO 12W PAINEL EMBUTIR SLIM | 1 | UN | 43.1564 | 12.9823 | 56.1387 | 56.14 | 23.55% | 53.32 | 16.04 | 69.36
6.30 | COMPOSIÇÃO | 20 | PLAFON LED QUADRADO 18W PAINEL EMBUTIR SLIM | 14 | UN | 49.1564 | 12.9823 | 62.1387 | 869.94 | 23.55% | 850.26 | 224.55 | 1074.81
6.31 | COMPOSIÇÃO | 21 | PLAFON LED QUADRADO 24W PAINEL EMBUTIR SLIM | 3 | UN | 55.2564 | 12.9823 | 68.2387 | 204.72 | 23.55% | 204.81 | 48.12 | 252.93
6.32 | COMPOSIÇÃO | 22 | PLAFON LED QUADRADO 36W PAINEL EMBUTIR SLIM | 8 | UN | 102.2564 | 12.9823 | 115.2387 | 921.91 | 23.55% | 1010.7 | 128.32 | 1139.02
6.33 | COMPOSIÇÃO | 23 | PLAFON LED QUADRADO 48W PAINEL EMBUTIR SLIM | 4 | UN | 178.2564 | 12.9823 | 191.2387 | 764.95 | 23.55% | 880.94 | 64.16 | 945.1
6.34 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 1.04 | M3 | 21.13 | 65.82 | 86.95 | 90.43 | 23.55% | 27.15 | 84.57 | 111.72
6.35 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 1.04 | M3 | 8.09 | 18.49 | 26.58 | 27.64 | 23.55% | 10.4 | 23.76 | 34.16
6.36 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 86.38 | 78.12 | 164.5 | 164.5 | 23.55% | 106.72 | 96.52 | 203.24
SUBTOTAL ITEM 6: | [10 empty] | 28868.52 | 12201.63 | 41070.15 | 28868.52 | 12201.63 | 41070.15
7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
7.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 1 | UN | 185.23 | 71.96 | 257.19 | 257.19 | 23.55% | 228.85 | 88.91 | 317.76
7.2 | COMPOSIÇÃO | 36 | ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NOVO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA | 1 | UN | 356.4978 | 181.1405 | 537.6383 | 537.64 | 23.55% | 440.45 | 223.8 | 664.25
7.3 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 1 | M3 | 25.67 | 81.67 | 107.34 | 107.34 | 23.55% | 31.72 | 100.9 | 132.62
7.4 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | 15.42 | M | 60.43 | 45.74 | 106.17 | 1637.14 | 23.55% | 1151.28 | 871.41 | 2022.69
7.5 | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 9.5 | M | 35.09 | 15.42 | 50.51 | 479.85 | 23.55% | 411.86 | 180.99 | 592.85
7.6 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 8.29 | M | 51.75 | 27.24 | 78.99 | 654.83 | 23.55% | 530.04 | 279 | 809.04
7.7 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 167.15 | 4.7 | 171.85 | 171.85 | 23.55% | 206.51 | 5.81 | 212.32
7.8 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 2 | UN | 156.6 | 130.86 | 287.46 | 574.92 | 23.55% | 386.96 | 323.36 | 710.32
7.9 | SINAPI | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 4339.31 | 2487.64 | 6826.95 | 6826.95 | 23.55% | 5361.22 | 3073.48 | 8434.7
7.10 | SINAPI | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 2367.63 | 1323.24 | 3690.87 | 3690.87 | 23.55% | 2925.21 | 1634.86 | 4560.07
7.11 | SINAPI | 98089 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 3196.8 | 1813.01 | 5009.81 | 5009.81 | 23.55% | 3949.65 | 2239.97 | 6189.62
7.12 | SINAPI | 98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 2048.84 | 1134.49 | 3183.33 | 3183.33 | 23.55% | 2531.34 | 1401.66 | 3933
7.13 | SINAPI | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 4339.31 | 2487.64 | 6826.95 | 6826.95 | 23.55% | 5361.22 | 3073.48 | 8434.7
7.14 | SINAPI | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 3072.3 | 1547.6 | 4619.9 | 4619.9 | 23.55% | 3795.83 | 1912.06 | 5707.89
7.15 | SINAPI | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 1812.37 | 900.67 | 2713.04 | 2713.04 | 23.55% | 2239.18 | 1112.78 | 3351.96
7.16 | COMPOSIÇÃO | 8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 2 | UN | 246.19 | 110.23 | 356.42 | 712.84 | 23.55% | 608.34 | 272.38 | 880.72
7.17 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 3 | M3 | 21.13 | 65.82 | 86.95 | 260.85 | 23.55% | 78.32 | 243.96 | 322.28
7.18 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 3 | M3 | 8.09 | 18.49 | 26.58 | 79.74 | 23.55% | 29.99 | 68.53 | 98.52
7.19 | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 35 | M | 7.34 | 10.81 | 18.15 | 635.25 | 23.55% | 317.4 | 467.45 | 784.85
7.20 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 747.56 | 35.64 | 783.2 | 1566.4 | 23.55% | 1847.22 | 88.07 | 1935.29
7.21 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 1 | UN | 294.86 | 17.15 | 312.01 | 312.01 | 23.55% | 364.3 | 21.19 | 385.49
7.22 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 138.82 | 11.97 | 150.79 | 904.74 | 23.55% | 1029.07 | 88.73 | 1117.8
7.23 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 218.68 | 2.69 | 221.37 | 1328.22 | 23.55% | 1621.07 | 19.94 | 1641.01
7.24 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 40.96 | 8.88 | 49.84 | 299.04 | 23.55% | 303.64 | 65.83 | 369.47
7.25 | COMPOSIÇÃO | 25 | BARRA DE APOIO BANHEIRO NBR 9050 80 CM | 6 | UN | 155.53 | 25.14 | 180.67 | 1084.02 | 23.55% | 1152.94 | 186.36 | 1339.3
7.26 | COMPOSIÇÃO | 26 | BARRA PARA LAVATÓRIO BANHEIRO NBR 9050 | 6 | UN | 211.89 | 50.28 | 262.17 | 1573.02 | 23.55% | 1570.74 | 372.73 | 1943.47
7.27 | COMPOSIÇÃO | 27 | DISPENSER DE PAPEL TOALHA | 5 | UN | 50.5 | 8.38 | 58.88 | 294.4 | 23.55% | 311.96 | 51.77 | 363.73
7.28 | COMPOSIÇÃO | 28 | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIENICO | 3 | UN | 39.7 | 8.38 | 48.08 | 144.24 | 23.55% | 147.15 | 31.06 | 178.21
7.29 | COMPOSIÇÃO | 29 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA DE 4MM | 6 | UN | 318.73 | 16.76 | 335.49 | 2012.94 | 23.55% | 2362.75 | 124.24 | 2486.99
7.30 | COMPOSIÇÃO | 32 | PIA MESA AÇO INOX 160X70X85 COM DUAS CUBAS | 1 | UN | 3198.672 | 133.04 | 3331.712 | 3331.71 | 23.55% | 3951.96 | 164.37 | 4116.33
7.31 | COMPOSIÇÃO | 33 | TORNEIRA ELETRÕNICA 5500W | 1 | UN | 242.2598 | 42.49 | 284.7498 | 284.75 | 23.55% | 299.31 | 52.5 | 351.81
SUBTOTAL ITEM 7: | [10 empty] | 45547.48 | 18841.58 | 64389.06 | 45547.48 | 18841.58 | 64389.06
8 |  | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
8.1 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | 250.16 | M2 | 14.43 | 13.95 | 28.38 | 7099.54 | 23.55% | 4459.92 | 4311.56 | 8771.48
8.2 | SINAPI | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 8 | UN | 2247.58 | 301.42 | 2549 | 20392 | 23.55% | 22215.08 | 2979.24 | 25194.32
8.3 | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 9 | UN | 1208.2 | 182.43 | 1390.63 | 12515.67 | 23.55% | 13434.58 | 2028.53 | 15463.11
8.4 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 275.176 | M2 | 52.72 | 6.84 | 59.56 | 16389.48 | 23.55% | 17923.74 | 2325.46 | 20249.2
8.6 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 275.176 | M2 | 178.68 | 2.21 | 180.89 | 49776.59 | 23.55% | 60747.62 | 751.36 | 61498.98
8.7 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 32.2 | M | 63.57 | 9.29 | 72.86 | 2346.09 | 23.55% | 2529.01 | 369.58 | 2898.59
8.8 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 95.2 | M | 59.34 | 7.68 | 67.02 | 6380.3 | 23.55% | 6979.55 | 903.32 | 7882.87
8.9 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 84 | M | 41.03 | 5.27 | 46.3 | 3889.2 | 23.55% | 4258.18 | 546.93 | 4805.11
SUBTOTAL ITEM 8: | [10 empty] | 132547.68 | 14215.98 | 146763.66 | 132547.68 | 14215.98 | 146763.66
9 |  | DRENAGEM | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
9.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 280.655 | M2 | 0.21 | 0.22 | 0.43 | 120.68 | 23.55% | 72.82 | 76.28 | 149.1
9.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 17.1328 | M3 | 21.13 | 65.82 | 86.95 | 1489.7 | 23.55% | 447.27 | 1393.25 | 1840.52
9.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 17.1328 | M3 | 8.09 | 18.49 | 26.58 | 455.39 | 23.55% | 171.25 | 391.39 | 562.64
9.4 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 4.0125 | M3 | 91.07 | 32.31 | 123.38 | 495.06 | 23.55% | 451.47 | 160.18 | 611.65
9.5 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 6 | UN | 148.91 | 130.48 | 279.39 | 1676.34 | 23.55% | 1103.87 | 967.25 | 2071.12
9.6 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 9 | UN | 294.82 | 247.36 | 542.18 | 4879.62 | 23.55% | 3278.25 | 2750.52 | 6028.77
9.7 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 19.5 | M | 35.75 | 3.19 | 38.94 | 759.33 | 23.55% | 861.3 | 76.85 | 938.15
9.8 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 40.75 | M | 38.84 | 17.01 | 55.85 | 2275.89 | 23.55% | 1955.46 | 856.4 | 2811.86
9.9 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | 198.86 | M | 56.26 | 5.42 | 61.68 | 12265.68 | 23.55% | 13822.61 | 1331.65 | 15154.26
9.10 | COMPOSIÇÃO | 17 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 66.33 | M | 75.5365 | 5.5331 | 81.0696 | 5377.35 | 23.55% | 6190.27 | 453.45 | 6643.72
9.11 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.98 | M3 | 67.56 | 214.61 | 282.17 | 276.53 | 23.55% | 81.8 | 259.85 | 341.65
9.12 | SINAPI | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 1 | UN | 519.12 | 374.4 | 893.52 | 893.52 | 23.55% | 641.37 | 462.57 | 1103.94
SUBTOTAL ITEM 9: | [10 empty] | 29077.74 | 9179.64 | 38257.38 | 29077.74 | 9179.64 | 38257.38
10 |  | ÁREA EXTERNA | [11 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
10.1 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 35.49 | M2 | 72.93 | 19.68 | 92.61 | 3286.73 | 23.55% | 3197.83 | 862.93 | 4060.76
10.2 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 97.94 | M2 | 16.35 | 10.2 | 26.55 | 2600.31 | 23.55% | 1978.43 | 1234.25 | 3212.68
10.3 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | 6.5 | M2 | 368.43 | 21.14 | 389.57 | 2532.21 | 23.55% | 2958.77 | 169.77 | 3128.54
10.4 | COMPOSIÇÃO | 9 | DECK CONCRETO COM ACABAMENTO LISO NA COR NATURAL CINZA | 73.72 | M2 | 248.6462 | 10.58 | 259.2262 | 19110.15 | 23.55% | 22646.96 | 963.64 | 23610.6
10.5 | SINAPI | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | 73.72 | M2 | 17.9 | 10.06 | 27.96 | 2061.21 | 23.55% | 1630.35 | 916.28 | 2546.63
10.6 | SINAPI | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 2.835 | M3 | 118.55 | 33.79 | 152.34 | 431.88 | 23.55% | 415.24 | 118.35 | 533.59
10.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 69.193 | KG | 10.76 | 1.11 | 11.87 | 821.32 | 23.55% | 919.85 | 94.89 | 1014.74
10.8 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 28.77 | KG | 10.69 | 3.9 | 14.59 | 419.75 | 23.55% | 379.98 | 138.63 | 518.61
10.9 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1.26 | M3 | 695.44 | 240.3 | 935.74 | 1179.03 | 23.55% | 1082.61 | 374.08 | 1456.69
10.10 | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | 20 | UN | 42.78 | 43.86 | 86.64 | 1732.8 | 23.55% | 1057.09 | 1083.78 | 2140.87
10.11 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | 20 | UN | 92.19 | 94.34 | 186.53 | 3730.6 | 23.55% | 2278.01 | 2331.14 | 4609.15
10.12 | SINAPI | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UN | 821.06 | 510.95 | 1332.01 | 2664.02 | 23.55% | 2028.84 | 1262.56 | 3291.4
10.13 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 200 | M2 | 0.75 | 2.39 | 3.14 | 628 | 23.55% | 185.33 | 590.57 | 775.9
10.14 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | 909.84 | M2 | 3.99 | 1.3 | 5.29 | 4813.05 | 23.55% | 4485.19 | 1461.34 | 5946.53
10.15 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | 294.52 | M2 | 18.91 | 3.23 | 22.14 | 6520.67 | 23.55% | 6880.96 | 1175.33 | 8056.29
10.16 | SINAPI | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UN | 821.06 | 510.95 | 1332.01 | 2664.02 | 23.55% | 2028.84 | 1262.56 | 3291.4
10.17 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 5 | M3 | 8.09 | 18.49 | 26.58 | 132.9 | 23.55% | 49.98 | 114.22 | 164.2
10.18 | SINAPI | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | 12.57 | M2 | 75.7 | 18.08 | 93.78 | 1178.81 | 23.55% | 1175.64 | 280.79 | 1456.43
10.19 | SINAPI | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | 5 | M3 | 167.14 | 0 | 167.14 | 835.7 | 23.55% | 1032.51 | 0 | 1032.51
10.20 | COMPOSIÇÃO | 35 | ATERRO COM MATERIAL ARGILOSO INCLUSO CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO - DMT 5KM - 30CM ARGILA . | 200 | M2 | 22.5516 | 3.5654 | 26.117 | 5223.39 | 23.55% | 5572.49 | 881.01 | 6453.5
10.21 | SINAPI | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | 20 | UN | 57.47 | 0 | 57.47 | 1149.4 | 23.55% | 1420.08 | 0 | 1420.08
10.22 | SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 5.52 | 16.48 | 22 | 880 | 23.55% | 272.8 | 814.44 | 1087.24
10.23 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 6.2499 | M2 | 70.83 | 70.26 | 141.09 | 881.8 | 23.55% | 546.93 | 542.53 | 1089.46
10.24 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 6.2499 | M2 | 2.11 | 2.26 | 4.37 | 27.31 | 23.55% | 16.29 | 17.45 | 33.74
10.25 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 6.2499 | M2 | 19.61 | 16.61 | 36.22 | 226.37 | 23.55% | 151.42 | 128.26 | 279.68
10.26 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 56.2499 | M2 | 1.98 | 1.77 | 3.75 | 210.94 | 23.55% | 137.6 | 123.01 | 260.61
10.27 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 56.2499 | M2 | 8.78 | 4.33 | 13.11 | 737.44 | 23.55% | 610.18 | 300.92 | 911.1
10.28 | SINAPI | 34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | 2.7632 | M3 | 730.33 | 0 | 730.33 | 2018.05 | 23.55% | 2493.3 | 0 | 2493.3
10.29 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | 136.4 | M | 97.53 | 43.95 | 141.48 | 19297.87 | 23.55% | 16435.97 | 7406.55 | 23842.52
10.30 | COMPOSIÇÃO | 30 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 2,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 8 | UN | 654.264 | 112.374 | 766.638 | 6133.1 | 23.55% | 6466.75 | 1110.7 | 7577.45
10.31 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 45.0723 | M2 | 61.23 | 3.53 | 64.76 | 2918.88 | 23.55% | 3409.7 | 196.57 | 3606.27
10.32 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 45.0723 | M2 | 52.72 | 6.84 | 59.56 | 2684.51 | 23.55% | 2935.81 | 380.9 | 3316.71
10.33 | COMPOSIÇÃO | 31 | PILAR PERFIL DUPLO UDC 127X50MM | 16 | UN | 383.0868 | 126.76 | 509.8468 | 8157.55 | 23.55% | 7572.86 | 2505.79 | 10078.65
10.34 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 3.456 | M3 | 22.86 | 75.96 | 98.82 | 341.52 | 23.55% | 97.61 | 324.34 | 421.95
10.35 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 0.288 | M3 | 91.07 | 32.31 | 123.38 | 35.53 | 23.55% | 32.4 | 11.5 | 43.9
10.36 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 121.344 | KG | 11.53 | 1.69 | 13.22 | 1604.17 | 23.55% | 1728.58 | 253.37 | 1981.95
10.37 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 3.456 | M3 | 528.7 | 160.82 | 689.52 | 2382.98 | 23.55% | 2257.49 | 686.68 | 2944.17
10.38 | COMPOSIÇÃO | 34 | PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON, COM REQUADRO, ACABAMENTOCOM PINTURA E INSTALAÇÃO | 14.4 | M2 | 533.91 | 62.095 | 596.005 | 8582.47 | 23.55% | 9498.9 | 1104.74 | 10603.64
10.39 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 265.97 | M2 | 0.49 | 1.64 | 2.13 | 566.52 | 23.55% | 161.02 | 538.91 | 699.93
10.40 | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | 180.74 | M2 | 0.2 | 0.67 | 0.87 | 157.24 | 23.55% | 44.66 | 149.61 | 194.27
SUBTOTAL ITEM 10: | [10 empty] | 118275.25 | 31912.39 | 150187.64 | 118275.25 | 31912.39 | 150187.64
TOTAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 656134.63 | 218285.72 | 874420.35 | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | 656134.63 | 218285.72 | 874420.35
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
TRIUNFO, 24 DE OUTUBRO DE 2023
.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015