## Para licitação
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO DO MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO DA MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO DO MATERIAL C/ BDI | PREÇO UNITÁRIO DA MÃO DE OBRA C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 - SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6.4 | 303.33 | 42.11 |  | 377.3122 | 52.3806
[5 empty] | 1941.312 | 269.504 | 2210.816 | 2414.798 | 335.236 | 2750.034
1.2 | 93207 - SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno | m² | 15 | 624.93 | 163.14 |  | 777.3504 | 202.9298
[5 empty] | 9373.95 | 2447.1 | 11821.05 | 11660.2564 | 3043.9477 | 14704.2041
1.3 | 93208 - SINAPI | Execução de almaxarifado em canteiro de obra | m² | 15 | 494.07 | 113.96 |  | 614.5737 | 141.7548
[5 empty] | 7411.05 | 1709.4 | 9120.45 | 9218.6051 | 2126.3227 | 11344.9278
1.4 | 74077/3 - SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 2928.38 | 2.81 | 2.14 |  | 3.4954 | 2.6619
[5 empty] | 8228.7478 | 6266.7332 | 14495.481 | 10235.7394 | 7795.1894 | 18030.9288
1.5 | 41598 - SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un. | 1 | 14949.36 | 244.8 |  | 18595.5089 | 304.5067
[5 empty] | 14949.36 | 244.8 | 15194.16 | 18595.5089 | 304.5067 | 18900.0156
1.6 | PRÓPRIA | Instalação provisória de água | un. | 1 | 441.47 | 174.6 |  | 549.1445 | 217.1849
[5 empty] | 441.47 | 174.6 | 616.07 | 549.1445 | 217.1849 | 766.3295
1.7 | PRÓPRIA | Instalações provisórias de esgoto | un. | 1 | 500.37 | 95 |  | 622.4102 | 118.1705
[5 empty] | 500.37 | 95 | 595.37 | 622.4102 | 118.1705 | 740.5807
1.8 | 74220/1 - SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno) | m² | 66 | 24.6 | 29.84 |  | 30.5999 | 37.118
[5 empty] | 1623.6 | 1969.44 | 3593.04 | 2019.596 | 2449.7864 | 4469.3825
|  | TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 44469.8598 | 13176.5772 | 57646.437 | 55316.0586 | 16390.3444 | 71706.403
2. |  | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | 94319 - SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 412.26 | 19.82 | 18.46 |  | 24.6541 | 22.9624
[5 empty] | 8170.9932 | 7610.3196 | 15781.3128 | 10163.8984 | 9466.4766 | 19630.375
|  | TOTAL DE SERVIÇOS EM TERRA |  |  | 8170.9932 | 7610.3196 | 15781.3128 | 10163.8984 | 9466.4766 | 19630.375
3. |  | FUNDAÇÕES
3.1 | 95241 - SINAPI | Lastro de concreto magro (e=5,00 cm) - preparo mecânico | m² | 137 | 14.3 | 8.08 |  | 17.7878 | 10.0507
[5 empty] | 1959.1 | 1106.96 | 3066.06 | 2436.9245 | 1376.9475 | 3813.872
3.2 | 92720 - SINAPI | Concreto para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 3.92 | 376.33 | 21.6 |  | 468.1169 | 26.8682
[5 empty] | 1475.2136 | 84.672 | 1559.8856 | 1835.0182 | 105.3235 | 1940.3417
|  | TOTAL DE FUNDAÇÕES |  |  | 3434.3136 | 1191.632 | 4625.9456 | 4271.9427 | 1482.271 | 5754.2137
4. |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 92430 - SINAPI | Montagem e desmonstagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 115.317 | 27.81 | 19.26 |  | 34.5929 | 23.9575
[5 empty] | 3206.9658 | 2221.0054 | 5427.9712 | 3989.1447 | 2762.7086 | 6751.8534
4.2 | 92778 - SINAPI | Colocação de armadura | kg | 228.396 | 5.89 | 1.92 |  | 7.3266 | 2.3883
[5 empty] | 1345.2524 | 438.5203 | 1783.7728 | 1673.3595 | 545.4754 | 2218.8349
4.3 | 92779 - SINAPI | Colocação de armadura | kg | 377.3865 | 5.45 | 1.36 |  | 6.7793 | 1.6917
[5 empty] | 2056.7564 | 513.2456 | 2570.0021 | 2558.3993 | 638.4263 | 3196.8256
4.4 | 92780 - SINAPI | Colocação de armadura | kg | 5.2365 | 5.28 | 0.89 |  | 6.5678 | 1.1071
[5 empty] | 27.6487 | 4.6605 | 32.3092 | 34.3922 | 5.7972 | 40.1894
4.5 | 92775 - SINAPI | Colocação de armadura | kg | 153.5595 | 6.9 | 5.39 |  | 8.5829 | 6.7046
[5 empty] | 1059.5605 | 827.6857 | 1887.2463 | 1317.9874 | 1029.5582 | 2347.5456
4.6 | 92720 - SINAPI | Concretagem de estrutura de concreto armado | m³ | 6.3645 | 376.33 | 21.6 |  | 468.1169 | 26.8682
[5 empty] | 2395.1523 | 137.4732 | 2532.6255 | 2979.3299 | 171.0029 | 3150.3328
4.7 | 74202/1 - SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 181.5255 | 50.69 | 17.11 |  | 63.0533 | 21.2831
[5 empty] | 9201.5276 | 3105.9013 | 12307.4289 | 11445.7802 | 3863.4306 | 15309.2108
|  | TOTAL DE ESTRUTURA |  |  | 19292.8638 | 7248.4921 | 26541.3559 | 23998.3933 | 9016.3993 | 33014.7926
5. |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 | 73937/1 - SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - 10x40x40cm) assentado com argamassa traçoo 1:4 | m² | 14.832 | 103.05 | 25.09 |  | 128.1839 | 31.2095
[5 empty] | 1528.4376 | 372.1349 | 1900.5725 | 1901.2235 | 462.8986 | 2364.1221
5.2 | 87477 - SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 208.881 | 37.57 | 16.9 |  | 46.7333 | 21.0219
[5 empty] | 7847.6592 | 3530.0889 | 11377.7481 | 9761.7032 | 4391.0776 | 14152.7808
5.3 | 87503 - SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 8 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.62 | 28.99 | 31.68 |  | 36.0607 | 39.4068
[5 empty] | 394.8438 | 431.4816 | 826.3254 | 491.1462 | 536.72 | 1027.8662
5.4 | 93202 - SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m | 67.67 | 8.43 | 10.34 |  | 10.4861 | 12.8619
[5 empty] | 570.4581 | 699.7078 | 1270.1659 | 709.5928 | 870.3665 | 1579.9594
5.5 | 93183 - SINAPI | Verga 10x10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa | m | 61.42 | 26.81 | 5.94 |  | 33.349 | 7.3888
[5 empty] | 1646.6702 | 364.8348 | 2011.505 | 2048.2931 | 453.818 | 2502.1111
5.6 | 74229/1 - SINAPI | Divisória de banheiros e saniários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 47.41 | 486.93 | 129.51 |  | 605.6922 | 161.0975
[5 empty] | 23085.3513 | 6140.0691 | 29225.4204 | 28715.8685 | 7637.632 | 36353.5004
|  | TOTAL DE SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  | 35073.4202 | 11538.3171 | 46611.7372 | 43627.8273 | 14352.5126 | 57980.34
6. |  | ESQUADRIAS
6.1 | 91314 - SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un. | 18 | 579.11 | 174.77 |  | 720.3549 | 217.3964
[5 empty] | 10423.98 | 3145.86 | 13569.84 | 12966.3887 | 3913.1353 | 16879.524
6.2 | 91314 - SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un. | 7 | 579.11 | 174.77 |  | 720.3549 | 217.3964
[5 empty] | 4053.77 | 1223.39 | 5277.16 | 5042.4845 | 1521.7748 | 6564.2593
6.3 | 91314 - SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un. | 8 | 579.11 | 174.77 |  | 720.3549 | 217.3964
[5 empty] | 4632.88 | 1398.16 | 6031.04 | 5762.8394 | 1739.1712 | 7502.0107
6.4 | PRÓPRIA | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiça | un. | 16 | 539.6 | 134.9 |  | 671.2084 | 167.8021
[5 empty] | 8633.6 | 2158.4 | 10792 | 10739.335 | 2684.8338 | 13424.1688
6.5 | PRÓPRIA | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiça | un. | 6 | 630 | 157.5 |  | 783.657 | 195.9143
[5 empty] | 3780 | 945 | 4725 | 4701.942 | 1175.4855 | 5877.4275
6.6 | PRÓPRIA | Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas | m | 6.4 | 147.049 | 63.021 |  | 182.9143 | 78.3918
[5 empty] | 941.1136 | 403.3344 | 1344.448 | 1170.6512 | 501.7077 | 1672.3589
6.7 | 74046/2 - SINAPI | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un. | 22 | 15.13 | 7.95 |  | 18.8202 | 9.889
[5 empty] | 332.86 | 174.9 | 507.76 | 414.0446 | 217.5581 | 631.6027
6.8 | 74100/1 - SINAPI | Portão de abrir, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.69 | 401.14 | 43.43 |  | 498.978 | 54.0226
[5 empty] | 1480.2066 | 160.2567 | 1640.4633 | 1841.229 | 199.3433 | 2040.5723
6.9 | 74100/1 - SINAPI | Portão de abrir, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de equadrias, inclusive ferragens | m² | 3.51 | 401.14 | 43.43 |  | 498.978 | 54.0226
[5 empty] | 1408.0014 | 152.4393 | 1560.4407 | 1751.4129 | 189.6192 | 1941.0322
6.10 | 74100/1 - SINAPI | Portão de abrir, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de equadrias, inclusive ferragens | m² | 3.9 | 401.14 | 43.43 |  | 498.978 | 54.0226
[5 empty] | 1564.446 | 169.377 | 1733.823 | 1946.0144 | 210.6881 | 2156.7024
6.11 | 74100/1 - SINAPI | Portão de abrir, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de equadrias, inclusive ferragens | m² | 2.16 | 401.14 | 43.43 |  | 498.978 | 54.0226
[5 empty] | 866.4624 | 93.8088 | 960.2712 | 1077.7926 | 116.6888 | 1194.4813
6.12 | 74100/1 - SINAPI | Portão de abrir, 3,00x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de equadrias, inclusive ferragens | m² | 5.4 | 401.14 | 43.43 |  | 498.978 | 54.0226
[5 empty] | 2166.156 | 234.522 | 2400.678 | 2694.4814 | 291.7219 | 2986.2034
6.13 | PRÓPRIA | Gradil pré-fabricado, conforme projeto de arquitetura | m² | 129.1 | 196.592 | 49.148 |  | 244.5408 | 61.1352
[5 empty] | 25380.0272 | 6345.0068 | 31725.034 | 31570.2158 | 7892.554 | 39462.7698
6.14 | 72118 - SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação | m² | 21.13 | 132.08 | 14.05 |  | 164.2943 | 17.4768
[5 empty] | 2790.8504 | 296.8765 | 3087.7269 | 3471.5388 | 369.2847 | 3840.8235
6.15 | 85005 - SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 8 | 323.56 | 35.81 |  | 402.4763 | 44.5441
[5 empty] | 2588.48 | 286.48 | 2874.96 | 3219.8103 | 356.3525 | 3576.1627
|  | TOTAL DE ESQUADRIAS |  |  | 71042.8336 | 17187.8115 | 88230.6451 | 88370.1807 | 21379.9187 | 109750.0994
7. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | 74106/1 - SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 729.296 | 5.48 | 5.1 |  | 6.8166 | 6.3439
[5 empty] | 3996.5421 | 3719.4096 | 7715.9517 | 4971.2987 | 4626.5736 | 9597.8723
|  | TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 3996.5421 | 3719.4096 | 7715.9517 | 4971.2987 | 4626.5736 | 9597.8723
8. |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 | 87882 - SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento/areia) | m² | 1224.904 | 3.6 | 0.77 |  | 4.478 | 0.9578
[5 empty] | 4409.6544 | 943.1761 | 5352.8305 | 5485.1691 | 1173.2167 | 6658.3858
8.2 | 87529 - SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal/areia), espessura 0,5 cm | m² | 2030.39 | 15.19 | 12.53 |  | 18.8948 | 15.5861
[5 empty] | 30841.6241 | 25440.7867 | 56282.4108 | 38363.8962 | 31645.7946 | 70009.6908
8.3 | 90408 - SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal/areia fina), espessura 0,5 cm | m² | 765.565 | 11.45 | 15.36 |  | 14.2427 | 19.1063
[5 empty] | 8765.7193 | 11759.0784 | 20524.7977 | 10903.6782 | 14627.1176 | 25530.7958
8.4 | PRÓPRIA | Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés | m³ | 1.18 | 105.096 | 26.274 |  | 130.7289 | 32.6822
[5 empty] | 124.0133 | 31.0033 | 155.0166 | 154.2601 | 38.565 | 192.8251
8.5 | 87248 - SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 594.462 | 23.42 | 5.77 |  | 29.1321 | 7.1773
[5 empty] | 13922.3 | 3430.0457 | 17352.3458 | 17317.949 | 4266.6339 | 21584.5829
8.6 | 87267 - SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 12.663 | 39.68 | 15.99 |  | 49.358 | 19.89
[5 empty] | 502.4678 | 202.4814 | 704.9492 | 625.0197 | 251.8666 | 876.8863
|  | TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 58565.7789 | 41806.5716 | 100372.3505 | 72849.9724 | 52003.1944 | 124853.1668
9. |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
9.1 | 87690 - SINAPI | Contrapiso de concreto não=estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira | m² | 441.642 | 25.11 | 12.57 |  | 31.2343 | 15.6358
[5 empty] | 11089.6306 | 5551.4399 | 16641.0706 | 13794.3915 | 6905.4361 | 20699.8277
9.2 | 98680 - SINAPI | Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm | m² | 441.642 | 23.13 | 11.83 |  | 28.7714 | 14.7153
[5 empty] | 10215.1795 | 5224.6249 | 15439.8043 | 12706.6617 | 6498.9109 | 19205.5726
9.3 | PRÓPRIA | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 178.45 | 38.632 | 9.658 |  | 48.0543 | 12.0136
[5 empty] | 6893.8804 | 1723.4701 | 8617.3505 | 8575.2978 | 2143.8245 | 10719.1223
9.4 | PRÓPRIA | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte - Cinza antiderrpante - conforme projeto | m² | 993.79 | 38.632 | 9.658 |  | 48.0543 | 12.0136
[5 empty] | 38392.0953 | 9598.0238 | 47990.1191 | 47755.9273 | 11938.9818 | 59694.9091
9.5 | PRÓPRIA | Piso tátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 131.94 | 40.088 | 10.022 |  | 49.8655 | 12.4664
[5 empty] | 5289.2107 | 1322.3027 | 6611.5134 | 6579.2492 | 1644.8123 | 8224.0615
9.6 | PRÓPRIA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.58 | 72.768 | 18.192 |  | 90.5161 | 22.629
[5 empty] | 406.0454 | 101.5114 | 507.5568 | 505.0799 | 126.27 | 631.3499
9.7 | 87703 - SINAPI | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 621.582 | 76.75 | 12.53 |  | 95.4693 | 15.5861
[5 empty] | 47706.4185 | 7788.4225 | 55494.841 | 59342.014 | 9688.0187 | 69030.0327
9.8 | PRÓPRIA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 30.9 | 66.088 | 16.522 |  | 82.2069 | 20.5517
[5 empty] | 2042.1192 | 510.5298 | 2552.649 | 2540.1921 | 635.048 | 3175.2401
9.9 | 6514 - SINAPI | Lastro de brita e=3cm | m³ | 16.38 | 67.75 | 25.5 |  | 84.2742 | 31.7195
[5 empty] | 1109.745 | 417.69 | 1527.435 | 1380.4118 | 519.5646 | 1899.9764
9.10 | 94992 - SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 273.02 | 47.13 | 14.49 |  | 58.625 | 18.0241
[5 empty] | 12867.4326 | 3956.0598 | 16823.4924 | 16005.7994 | 4920.9428 | 20926.7422
9.11 | 87703 - SINAPI | rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 63.05 | 76.75 | 12.53 |  | 95.4693 | 15.5861
[5 empty] | 4839.0875 | 790.0165 | 5629.104 | 6019.3409 | 982.7015 | 7002.0425
9.12 | 94265 - SINAPI | Meio-fio (guia) de concreto premoldado | m | 241.96 | 19.83 | 11.6 |  | 24.6665 | 14.4292
[5 empty] | 4798.0668 | 2806.736 | 7604.8028 | 5968.3153 | 3491.2989 | 9459.6142
9.13 | PRÓPRIA | Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, assentados sobre colchão de areia | m² | 1707.59 | 60.416 | 15.104 |  | 75.1515 | 18.7879
[5 empty] | 103165.7574 | 25791.4394 | 128957.1968 | 128327.8857 | 32081.9714 | 160409.8571
|  | TOTAL DE SISTEMAS DE PISOS INTERNOS EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  | 248814.669 | 65582.2667 | 314396.9356 | 309500.5667 | 81577.7815 | 391078.3482
10. |  | PINTURA
10.1 | 88497 - SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 2 demãos | m² | 1321.54 | 6.58 | 6.49 |  | 8.1849 | 8.0729
[5 empty] | 8695.7332 | 8576.7946 | 17272.5278 | 10816.6225 | 10668.6748 | 21485.2973
10.2 | 88496 - SINAPI | Emassamento de lajes internas com passa PVA - 2 demãos | m² | 1531.13 | 9.59 | 14.02 |  | 11.929 | 17.4395
[5 empty] | 14683.5367 | 21466.4426 | 36149.9793 | 18264.8513 | 26702.108 | 44966.9593
10.3 | 88489 - SINAPI | Pintura em latex acrílico 2 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 4060.78 | 8.71 | 3.9 |  | 10.8344 | 4.8512
[5 empty] | 35369.3938 | 15837.042 | 51206.4358 | 43995.9889 | 19699.6965 | 63695.6855
10.4 | 88486 - SINAPI | Pintura em latex 2 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 1531.13 | 7.6 | 3.52 |  | 9.4536 | 4.3785
[5 empty] | 11636.588 | 5389.5776 | 17026.1656 | 14474.7518 | 6704.0956 | 21178.8474
10.5 | 74065/1 - SINAPI | Pintura esmalte sintético 2 demãos em roda meio de madeira | m² | 55.84 | 14.15 | 10.92 |  | 17.6012 | 13.5834
[5 empty] | 790.136 | 609.7728 | 1399.9088 | 982.8502 | 758.4964 | 1741.3466
10.6 | 73924/2 - SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 2 demãos para portão | m² | 21.6 | 12.53 | 14.45 |  | 15.5861 | 17.9744
[5 empty] | 270.648 | 312.12 | 582.768 | 336.659 | 388.2461 | 724.9051
10.7 | 74065/1 - SINAPI | Pintura em esmalte sintético 2 demãos em porta de madeira | m² | 229.68 | 14.15 | 10.92 |  | 17.6012 | 13.5834
[5 empty] | 3249.972 | 2508.1056 | 5758.0776 | 4042.6402 | 3119.8326 | 7162.4727
|  | TOTAL DE PINTURA |  |  | 74696.0077 | 54699.8552 | 129395.8629 | 92914.364 | 68041.1499 | 160955.5139
11. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | 89401 - SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 150 | 3.2 | 2.71 |  | 3.9805 | 3.371
[5 empty] | 480 | 406.5 | 886.5 | 597.072 | 505.6454 | 1102.7173
11.2 | 89446 - SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 135.3 | 3 | 0.43 |  | 3.7317 | 0.53488
[5 empty] | 405.9 | 58.179 | 464.079 | 504.899 | 72.3689 | 577.2679
11.3 | 89447 - SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 29 | 6.56 | 0.54 |  | 8.16 | 0.67171
[5 empty] | 190.24 | 15.66 | 205.9 | 236.6395 | 19.4795 | 256.119
11.4 | 89448 - SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 98 | 9.52 | 0.65 |  | 11.8419 | 0.80854
[5 empty] | 932.96 | 63.7 | 996.66 | 1160.5089 | 79.2364 | 1239.7454
11.5 | 89449 - SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 80.35 | 10.91 | 0.79 |  | 13.5709 | 0.98268
[5 empty] | 876.6185 | 63.4765 | 940.095 | 1090.4258 | 78.9584 | 1169.3842
11.6 | 89450 - SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões | m | 91.3 | 18.26 | 0.92 |  | 22.7136 | 1.1444
[5 empty] | 1667.138 | 83.996 | 1751.134 | 2073.753 | 104.4826 | 2178.2356
11.7 | 89383 - SINAPI | Adaptador de PVCcom bolsa e rosca 25mm x 3/4" | un. | 63 | 2.43 | 2.82 |  | 3.0227 | 3.5078
[5 empty] | 153.09 | 177.66 | 330.75 | 190.4287 | 220.9913 | 411.4199
11.8 | 89596 - SINAPI | Adaptador de PVCcom bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" | un. | 39 | 5.97 | 2 |  | 7.4261 | 2.4878
[5 empty] | 232.83 | 78 | 310.83 | 289.6172 | 97.0242 | 386.6414
11.9 | 89413 - SINAPI | Joelho PVC soldavel 90° água fria 25mm | un. | 58 | 3.67 | 3 |  | 4.5651 | 3.7317
[5 empty] | 212.86 | 174 | 386.86 | 264.7766 | 216.4386 | 481.2152
11.10 | 89413 - SINAPI | Joelho PVC soldavel 90° água fria 32mm | un. | 7 | 3.67 | 3 |  | 4.5651 | 3.7317
[5 empty] | 25.69 | 21 | 46.69 | 31.9558 | 26.1219 | 58.0777
11.11 | 89497 - SINAPI | Joelho PVC soldavel 90° água fria 40mm | un. | 8 | 5.96 | 2.48 |  | 7.4136 | 3.0849
[5 empty] | 47.68 | 19.84 | 67.52 | 59.3092 | 24.679 | 83.9881
11.12 | 89501 - SINAPI | Joelho PVC soldavel 90° água fria 50mm | un. | 23 | 5.96 | 2.48 |  | 7.4136 | 3.0849
[5 empty] | 137.08 | 57.04 | 194.12 | 170.5138 | 70.9521 | 241.4659
11.13 | 89505 - SINAPI | Joelho PVC soldavel 90° água fria 60mm | un. | 1 | 21.57 | 3.56 |  | 26.8309 | 4.4283
[5 empty] | 21.57 | 3.56 | 25.13 | 26.8309 | 4.4283 | 31.2592
11.14 | 89513 - SINAPI | Joelho PVC soldavel 90° água fria 75mm | un. | 4 | 72.04 | 4.36 |  | 89.6106 | 5.4234
[5 empty] | 288.16 | 17.44 | 305.6 | 358.4422 | 21.6936 | 380.1358
11.15 | 89400 - SINAPI | Te PVC soldável com rosca água fria 25mmx25mmx32mm | un. | 8 | 8.48 | 6.65 |  | 10.5483 | 8.2719
[5 empty] | 67.84 | 53.2 | 121.04 | 84.3862 | 66.1755 | 150.5617
11.16 | 89624 - SINAPI | Te PVC soldável com rosca água fria 25mmx25mmx32mm | un. | 3 | 10.44 | 3.31 |  | 12.9863 | 4.1173
[5 empty] | 31.32 | 9.93 | 41.25 | 38.9589 | 12.3519 | 51.3109
11.17 | 89624 - SINAPI | Te PVC soldável com rosca água fria 40mmx40mmx32mm | un. | 3 | 10.44 | 3.31 |  | 12.9863 | 4.1173
[5 empty] | 31.32 | 9.93 | 41.25 | 38.9589 | 12.3519 | 51.3109
11.18 | 89627 - SINAPI | Te PVC soldável com rosca água fria 50mmx50mmx25mm | un. | 5 | 10.91 | 4.01 |  | 13.5709 | 4.988
[5 empty] | 54.55 | 20.05 | 74.6 | 67.8547 | 24.9402 | 92.7949
11.19 | 89630 - SINAPI | Te PVC soldável com rosca água fria 60mmx60mmx25mm | un. | 1 | 44.88 | 5.81 |  | 55.8262 | 7.2271
[5 empty] | 44.88 | 5.81 | 50.69 | 55.8262 | 7.2271 | 63.0533
11.20 | 89630 - SINAPI | Te PVC soldável com rosca água fria 75mmx75mmx60mm | un. | 9 | 44.88 | 5.81 |  | 55.8262 | 7.2271
[5 empty] | 403.92 | 52.29 | 456.21 | 502.4361 | 65.0435 | 567.4796
11.21 | 89395 - SINAPI | Te PVC Soldável água fria 25mm | un. | 32 | 4.11 | 5.63 |  | 5.1124 | 7.0032
[5 empty] | 131.52 | 180.16 | 311.68 | 163.5977 | 224.101 | 387.6988
11.22 | 89623 - SINAPI | Te PVC Soldável água fria 40mm | un. | 1 | 9.72 | 3.31 |  | 12.0907 | 4.1173
[5 empty] | 9.72 | 3.31 | 13.03 | 12.0907 | 4.1173 | 16.208
11.23 | 89625 - SINAPI | Te PVC Soldável água fria 50mm | un. | 5 | 11.75 | 4.01 |  | 14.6158 | 4.988
[5 empty] | 58.75 | 20.05 | 78.8 | 73.0791 | 24.9402 | 98.0193
11.24 | 89629 - SINAPI | Te PVC Soldável água fria 75mm | un. | 2 | 52.49 | 5.81 |  | 65.2923 | 7.2271
[5 empty] | 104.98 | 11.62 | 116.6 | 130.5846 | 14.4541 | 145.0387
11.25 | 89985 - SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø 3/4" | un. | 9 | 78.19 | 7.54 |  | 97.2605 | 9.379
[5 empty] | 703.71 | 67.86 | 771.57 | 875.3449 | 84.4111 | 959.7559
11.26 | 89971 - SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1/2" | un. | 34 | 37.29 | 10.38 |  | 46.385 | 12.9117
[5 empty] | 1267.86 | 352.92 | 1620.78 | 1577.0911 | 438.9972 | 2016.0882
11.27 | PRÓPRIA | Caixa d'água matálica completa de 15.000L, inclusive base conforme projeto | un. | 1 | 26216.496 | 2912.944 |  | 32610.6994 | 3623.411
[5 empty] | 26216.496 | 2912.944 | 29129.44 | 32610.6994 | 3623.411 | 36234.1104
11.28 | PRÓPRIA | Caixa d'água enterrada de concreto 15.000L, conforme projeto | un. | 1 | 770.304 | 192.576 |  | 958.1811 | 239.5453
[5 empty] | 770.304 | 192.576 | 962.88 | 958.1811 | 239.5453 | 1197.7264
|  | TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 35568.9865 | 5132.7015 | 40701.688 | 44244.2623 | 6384.5674 | 50628.8297
12. |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL
12.1 | 89711 - SINAPI | Tubo de PVC série normal 40mm, fornecimento e instalação | m | 119.4 | 6.6 | 8.38 |  | 8.2097 | 10.4239
[5 empty] | 788.04 | 1000.572 | 1788.612 | 980.243 | 1244.6115 | 2224.8545
12.2 | PRÓPRIA | Tubo de PVC série normal 50mm, fornecimento e instalação | m | 90 | 13.144 | 3.286 |  | 16.3498 | 4.0875
[5 empty] | 1182.96 | 295.74 | 1478.7 | 1471.4839 | 367.871 | 1839.3549
12.3 | PRÓPRIA | Tubo de PVC série normal 75mm, fornecimento e instalação | m | 112.5 | 17.288 | 4.322 |  | 21.5045 | 5.3761
[5 empty] | 1944.9 | 486.225 | 2431.125 | 2419.2611 | 604.8153 | 3024.0764
12.4 | PRÓPRIA | Tubo de PVC série normal 100mm, fornecimento e instalação | m | 358.6 | 23.496 | 5.874 |  | 29.2267 | 7.3067
[5 empty] | 8425.6656 | 2106.4164 | 10532.082 | 10480.6854 | 2620.1714 | 13100.8568
12.5 | 89849 - SINAPI | Tubo de PVC série normal 150mm, fornecimento e instalação | m | 53 | 3.59 | 1.66 |  | 4.4656 | 2.0649
[5 empty] | 190.27 | 87.98 | 278.25 | 236.6769 | 109.4383 | 346.1152
12.6 | 90711 - SINAPI | Tubo de PVC série normal 200mm, fornecimento e instalação | m | 45 | 68.3 | 4.28 |  | 84.9584 | 5.3239
[5 empty] | 3073.5 | 192.6 | 3266.1 | 3823.1267 | 239.5751 | 4062.7018
12.7 | 90712 - SINAPI | Tubo de PVC série normal 250mm, fornecimento e instalação | m | 33 | 115.52 | 4.71 |  | 143.6953 | 5.8588
[5 empty] | 3812.16 | 155.43 | 3967.59 | 4741.9458 | 193.3394 | 4935.2852
12.8 | 90713 - SINAPI | Tubo de PVC série normal 300mm, fornecimento e instalação | m | 60 | 185.66 | 5.14 |  | 230.9425 | 6.3936
[5 empty] | 11139.6 | 308.4 | 11448 | 13856.5484 | 383.6188 | 14240.1672
12.9 | 89726 - SINAPI | Joelho PVC 45° esgoto 40 mm | un. | 26 | 2.92 | 2.8 |  | 3.6322 | 3.4829
[5 empty] | 75.92 | 72.8 | 148.72 | 94.4369 | 90.5559 | 184.9928
12.10 | 89732 - SINAPI | Joelho PVC 45° esgoto 50 mm | un. | 14 | 5.01 | 3.63 |  | 6.2319 | 4.5154
[5 empty] | 70.14 | 50.82 | 120.96 | 87.2471 | 63.215 | 150.4621
12.11 | 89739 - SINAPI | Joelho PVC 45° esgoto 75 mm | un. | 2 | 9.06 | 5.32 |  | 11.2697 | 6.6175
[5 empty] | 18.12 | 10.64 | 28.76 | 22.5395 | 13.2351 | 35.7746
12.12 | 89724- SINAPI | Joelho PVC 90° esgoto 40 mm | un. | 70 | 4.56 | 2.8 |  | 5.6722 | 3.4829
[5 empty] | 319.2 | 196 | 515.2 | 397.0529 | 243.8044 | 640.8573
12.13 | 89801 - SINAPI | Joelho PVC 90° esgoto 50 mm | un. | 36 | 3.76 | 1.1 |  | 4.6771 | 1.3683
[5 empty] | 135.36 | 39.6 | 174.96 | 168.3743 | 49.2584 | 217.6327
12.14 | 89737 - SINAPI | Joelho PVC 90° esgoto 75 mm | un. | 4 | 8.51 | 5.32 |  | 10.5856 | 6.6175
[5 empty] | 34.04 | 21.28 | 55.32 | 42.3424 | 26.4702 | 68.8125
12.15 | 89744 - SINAPI | Joelho PVC 90° esgoto 100 mm | un. | 15 | 8.51 | 5.32 |  | 10.5856 | 6.6175
[5 empty] | 127.65 | 79.8 | 207.45 | 158.7838 | 99.2632 | 258.0471
12.16 | 89783 - SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un. | 3 | 5.27 | 3.92 |  | 6.5554 | 4.8761
[5 empty] | 15.81 | 11.76 | 27.57 | 19.6661 | 14.6283 | 34.2943
12.17 | 89785 - SINAPI | Junção PVC esgoto 50 mm | un. | 19 | 10.8 | 4.74 |  | 13.4341 | 5.8961
[5 empty] | 205.2 | 90.06 | 295.26 | 255.2483 | 112.0256 | 367.2739
12.18 | 89795 - SINAPI | Junção PVC esgoto 75 mm | un. | 4 | 17.98 | 6.97 |  | 22.3653 | 8.67
[5 empty] | 71.92 | 27.88 | 99.8 | 89.4613 | 34.6799 | 124.1412
12.19 | 89785 - SINAPI | Junção PVC esgoto 50 x 40 mm | un. | 2 | 10.8 | 4.74 |  | 13.4341 | 5.8961
[5 empty] | 21.6 | 9.48 | 31.08 | 26.8682 | 11.7922 | 38.6604
12.20 | 89795 - SINAPI | Junção PVC esgoto 75 x 50 mm | un. | 16 | 17.98 | 6.97 |  | 22.3653 | 8.67
[5 empty] | 287.68 | 111.52 | 399.2 | 357.8452 | 138.7197 | 496.5649
12.21 | 89797 - SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un. | 13 | 23.59 | 9.21 |  | 29.3436 | 11.4563
[5 empty] | 306.67 | 119.73 | 426.4 | 381.4668 | 148.9321 | 530.399
12.22 | 89797 - SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 75 mm | un. | 3 | 23.59 | 9.21 |  | 29.3436 | 11.4563
[5 empty] | 70.77 | 27.63 | 98.4 | 88.0308 | 34.369 | 122.3998
12.23 | 89797 - SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un. | 8 | 23.59 | 9.21 |  | 29.3436 | 11.4563
[5 empty] | 188.72 | 73.68 | 262.4 | 234.7488 | 91.6506 | 326.3994
12.24 | 89707 - SINAPI | Caixa sifonada 100x100x50mm | un. | 7 | 19.27 | 6.97 |  | 23.97 | 8.67
[5 empty] | 134.89 | 48.79 | 183.68 | 167.7897 | 60.6899 | 228.4796
12.25 | 89708 - SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un. | 10 | 0 | 10.6 |  | 0 | 13.1853
[5 empty] | 0 | 106 | 106 | 0 | 131.8534 | 131.8534
12.26 | PRÓPRIA | Caixa de areia 60x60cm | un. | 3 | 255.616 | 255.616 |  | 317.9607 | 317.9607
[5 empty] | 766.848 | 766.848 | 1533.696 | 953.8822 | 953.8822 | 1907.7645
12.27 | PRÓPRIA | caixa de areia 80x80cm | un. | 7 | 290.056 | 72.514 |  | 360.8007 | 90.2002
[5 empty] | 2030.392 | 507.598 | 2537.99 | 2525.6046 | 631.4012 | 3157.0058
12.28 | 89710 - SINAPI | Ralo seco PVC 100x100mm | un. | 25 | 7.85 | 1.94 |  | 9.7646 | 2.4132
[5 empty] | 196.25 | 48.5 | 244.75 | 244.1154 | 60.3291 | 304.4445
12.29 | PRÓPRIA | terminal de ventilação série normal 50mm | un. | 3 | 35.6 | 8.9 |  | 44.2828 | 11.0707
[5 empty] | 106.8 | 26.7 | 133.5 | 132.8485 | 33.2121 | 166.0607
12.30 | PRÓPRIA | Caixa de inspeção em alvenaria 6-x66-cm | un. | 41 | 243.888 | 60.972 |  | 303.3723 | 75.8431
[5 empty] | 9999.408 | 2499.852 | 12499.26 | 12438.2636 | 3109.5659 | 15547.8295
12.31 | PRÓPRIA | Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m | un. | 3 | 1268.128 | 317.032 |  | 1577.4244 | 394.3561
[5 empty] | 3804.384 | 951.096 | 4755.48 | 4732.2733 | 1183.0683 | 5915.3416
12.32 | PRÓPRIA | fossa séptica - capacidade 7.500 L | un. | 1 | 2303.216 | 575.804 |  | 2864.9704 | 716.2426
[5 empty] | 2303.216 | 575.804 | 2879.02 | 2864.9704 | 716.2426 | 3581.213
12.33 | PRÓPRIA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 254.2 | 115.064 | 28.766 |  | 143.1281 | 35.782
[5 empty] | 29249.2688 | 7312.3172 | 36561.586 | 36383.1655 | 9095.7914 | 45478.9568
|  | TOTAL DE VIDROS |  |  | 81097.3524 | 18419.5486 | 99516.901 | 100876.9967 | 22912.0765 | 123789.0732
13. |  | REVESTIMENTO DE LOUÇAS E METAIS
13.1 | PRÓPRIA | Ducha sifonada 150x185x75mm | un. | 8 | 186.76 | 46.69 |  | 232.3108 | 58.0777
[5 empty] | 1494.08 | 373.52 | 1867.6 | 1858.4861 | 464.6215 | 2323.1076
13.2 | 86888 - SINAPI | Bacia sanitária convencial, cor branco gelo | un. | 1 | 363.37 | 18.33 |  | 451.9959 | 22.8007
[5 empty] | 363.37 | 18.33 | 381.7 | 451.9959 | 22.8007 | 474.7966
13.3 | PRÓPRIA | Válvula de descarga e acabamento 1 1/2", acabamento cromado | un. | 11 | 150.208 | 37.552 |  | 186.8437 | 46.7109
[5 empty] | 1652.288 | 413.072 | 2065.36 | 2055.281 | 513.8203 | 2569.1013
13.4 | PRÓPRIA | Bacia sanitária com abertura, cor branco gelo, p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação | un. | 8 | 443.016 | 110.754 |  | 551.0676 | 137.7669
[5 empty] | 3544.128 | 886.032 | 4430.16 | 4408.5408 | 1102.1352 | 5510.676
13.5 | PRÓPRIA | Assento plástico | un. | 11 | 28.32 | 7.08 |  | 35.2272 | 8.8068
[5 empty] | 311.52 | 77.88 | 389.4 | 387.4997 | 96.8749 | 484.3747
13.6 | 74234/1 - SINAPI | Mictório com sifão integrado branco gelo | un. | 6 | 443.45 | 89.31 |  | 551.6075 | 111.0927
[5 empty] | 2660.7 | 535.86 | 3196.56 | 3309.6447 | 666.5563 | 3976.201
13.7 | 86942 - SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, sem coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira | un. | 2 | 177.6 | 19.1 |  | 220.9166 | 23.7585
[5 empty] | 355.2 | 38.2 | 393.4 | 441.8333 | 47.517 | 489.3503
13.8 | 86938 - SINAPI | Cuba de embutir oval cor branco gelo, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira | un. | 22 | 316.63 | 30.03 |  | 393.8561 | 37.3543
[5 empty] | 6965.86 | 660.66 | 7626.52 | 8664.8333 | 821.795 | 9486.6282
13.9 | 86906 - SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa | un. | 26 | 50.34 | 2 |  | 62.6179 | 2.4878
[5 empty] | 1308.84 | 52 | 1360.84 | 1628.0661 | 64.6828
13.10 | PRÓPRIA | Papeleira metálica | un. | 3 | 40.816 | 10.204 |  | 50.771 | 12.6928 | 63.4638
[5 empty] | 122.448 | 30.612 | 153.06 | 152.3131 | 38.0783
13.11 | PRÓPRIA | Barra de apoio cor cromado | un. | 18 | 87.912 | 21.978 |  | 109.3537 | 27.3384 | 136.6922
[5 empty] | 1582.416 | 395.604 | 1978.02 | 1968.3673 | 492.0918
13.12 | PRÓPRIA | Barra de apoio para lavatório "u", aço polido | un. | 2 | 302.224 | 75.556 |  | 375.9364 | 93.9841 | 469.9205
[5 empty] | 604.448 | 151.112 | 755.56 | 751.8729 | 187.9682
13.13 | PRÓPRIA | Dispenser toalha | un. | 16 | 25.208 | 6.302 |  | 31.3562 | 7.8391 | 39.1953
[5 empty] | 403.328 | 100.832 | 504.16 | 501.6997 | 125.4249
13.14 | 95547 - SINAPI | Saboneteira | un. | 20 | 41.08 | 5.79 |  | 51.0994 | 7.2022 | 58.3016
[5 empty] | 821.6 | 115.8 | 937.4 | 1021.9882 | 144.0436
13.15 | 86920 - SINAPI | Tanque grande (40 L) cor branco gelo incluso torneira | un. | 1 | 632.15 | 45.14 |  | 786.3314 | 56.1496 | 842.481
[5 empty] | 632.15 | 45.14 | 677.29 | 786.3314 | 56.1496
13.16 | 86936 - SINAPI | Cuba inox embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 8 | 403.19 | 20.81 |  | 501.528 | 25.8856 | 527.4136
[5 empty] | 3225.52 | 166.48 | 3392 | 4012.2243 | 207.0845
13.17 | 86915 - SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel | un. | 10 | 86.05 | 2 |  | 107.0376 | 2.4878 | 109.5254
[5 empty] | 860.5 | 20 | 880.5 | 1070.376 | 24.878
13.18 | PRÓPRIA | cuba industrial 50x40 profundidade 30, com sifão em metal cromado 1;1/2x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 5 | 292.296 | 73.074 |  | 363.587 | 90.8967 | 454.4837
[5 empty] | 1461.48 | 365.37 | 1826.85 | 1817.935 | 454.4837
13.19 | PRÓPRIA | Torneira elétrica | un. | 2 | 153.344 | 38.336 |  | 190.7446 | 47.6862 | 238.4308
[5 empty] | 306.688 | 76.672 | 383.36 | 381.4892 | 95.3723
13.20 | 9535 - SINAPI | chuveira, com mangueira plástica/desviador para duchas elétricas | un. | 9 | 52.11 | 11.85 |  | 64.8196 | 14.7402 | 79.5598
[5 empty] | 468.99 | 106.65 | 575.64 | 583.3767 | 132.6619
13.21 | 86915 - SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un. | 6 | 86.05 | 2 |  | 107.0376 | 2.4878 | 109.5254
[5 empty] | 516.3 | 12 | 528.3 | 642.2256 | 14.9268
13.22 | PRÓPRIA | Asserto poliéster com abertura frontal, cor branco gelo | un. | 8 | 432.568 | 108.142 |  | 538.0713 | 134.5178 | 672.5892
[5 empty] | 3460.544 | 865.136 | 4325.68 | 4304.5707 | 1076.1427
13.23 | 86881 - SINAPI | Sifão cromado para lavatório | un. | 2 | 189.91 | 5.53 |  | 236.229 | 6.8788 | 243.1078
[5 empty] | 379.82 | 11.06 | 390.88 | 472.4581 | 13.7575
13.24 | 86942 - SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, cor branco gelo, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira | un. | 2 | 177.6 | 19.1 |  | 220.9166 | 23.7585 | 244.6751
[5 empty] | 355.2 | 38.2 | 393.4 | 441.8333 | 47.517
13.25 | PRÓPRIA | Barra de apoio para box em "L", aço polido | un. | 2 | 432.568 | 108.142 |  | 538.0713 | 134.5178 | 672.5892
[5 empty] | 865.136 | 216.284 | 1081.42 | 1076.1427 | 269.0357
13.26 | PRÓPRIA | Cadeira articulada para banho | un. | 2 | 2441.576 | 610.394 |  | 3037.0764 | 759.2691 | 3796.3455
[5 empty] | 4883.152 | 1220.788 | 6103.94 | 6074.1528 | 1518.5382
13.27 | PRÓPRIA | Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em relo, cor branca | un. | 16 | 25.16 | 6.29 |  | 31.2965 | 7.8241 | 39.1207
[5 empty] | 402.56 | 100.64 | 503.2 | 500.7444 | 125.1861
13.28 | 86914 - SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador para jarfim ou anque, padrão alto | un. | 2 | 37.33 | 3.07 |  | 46.4348 | 3.8188 | 50.2536
[5 empty] | 74.66 | 6.14 | 80.8 | 92.8696 | 7.6375
13.29 | 89985 - SINAPI | Acabamento para registro pequeno | un. | 9 | 78.19 | 7.54 |  | 97.2605 | 9.379 | 106.6395
[5 empty] | 703.71 | 67.86 | 771.57 | 875.3449 | 84.4111
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DE LOUÇAS E METAIS |  |  | 40786.636 | 7167.934 | 47954.57 | 50734.4965 | 8916.1931 | 59650.6896
14. |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
14.1 | 92688 - SINAPI | Tubo de aço galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | m | 7 | 17.39 | 8.27 |  | 21.6314 | 10.2871
[5 empty] | 121.73 | 57.89 | 179.62 | 151.4199 | 72.0094 | 223.4293
14.2 | 93101- SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un. | 2 | 16.68 | 5.99 |  | 20.7483 | 7.451
[5 empty] | 33.36 | 11.98 | 45.34 | 41.4965 | 14.9019 | 56.3984
14.3 | PRÓPRIA | Fita anticorrosiva | m | 7 | 2.184 | 0.546 |  | 2.7167 | 0.67917
[5 empty] | 15.288 | 3.822 | 19.11 | 19.0167 | 4.7542 | 23.7709
14.4 | PRÓPRIA | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un. | 6 | 136.68 | 34.17 |  | 170.0163 | 42.5041
[5 empty] | 820.08 | 205.02 | 1025.1 | 1020.0975 | 255.0244 | 1275.1219
14.5 | PRÓPRIA | Registro 1º estágio c/ manômetro | un. | 1 | 207.384 | 51.846 |  | 257.965 | 64.4912
[5 empty] | 207.384 | 51.846 | 259.23 | 257.965 | 64.4912 | 322.4562
14.6 | PRÓPRIA | Registro 2º estágio c/ manômetro | un. | 1 | 36.712 | 9.178 |  | 45.6661 | 11.4165
[5 empty] | 36.712 | 9.178 | 45.89 | 45.6661 | 11.4165 | 57.0826
14.7 | PRÓPRIA | Registro regulador | un. | 4 | 42.416 | 10.604 |  | 52.7613 | 13.1903
[5 empty] | 169.664 | 42.416 | 212.08 | 211.045 | 52.7613 | 263.8063
14.8 | 85120 - SINAPI | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 psi | un. | 1 | 85.95 | 18.13 |  | 106.9132 | 22.5519
[5 empty] | 85.95 | 18.13 | 104.08 | 106.9132 | 22.5519 | 129.4651
14.9 | PRÓPRIA | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un. | 2 | 14.128 | 3.532 |  | 17.5738 | 4.3935
[5 empty] | 28.256 | 7.064 | 35.32 | 35.1476 | 8.7869 | 43.9345
14.10 | PRÓPRIA | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo inflamável | un. | 2 | 14.136 | 3.534 |  | 17.5838 | 4.3959
[5 empty] | 28.272 | 7.068 | 35.34 | 35.1675 | 8.7919 | 43.9594
|  | TOTAL DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | 1546.696 | 414.414 | 1961.11 | 1923.9352 | 515.4896 | 2439.4247
15. |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
15.1 | 83635 - SINAPI | Extintor PQS - 6kg | un. | 13 | 189.29 | 14.47 |  | 235.4578 | 17.9992
[5 empty] | 2460.77 | 188.11 | 2648.88 | 3060.9518 | 233.99 | 3294.9418
15.2 | 72947 - SINAPI | Marcação no piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 13 | 12.39 | 0.53 |  | 15.4119 | 0.65927
[5 empty] | 161.07 | 6.89 | 167.96 | 200.355 | 8.5705 | 208.9254
15.3 | PRÓPRIA | Luminária de emergência de 31 leds autonomia mínima de 1 hora | un. | 49 | 44.8 | 11.2 |  | 55.7267 | 13.9317
[5 empty] | 2195.2 | 548.8 | 2744 | 2730.6093 | 682.6523 | 3413.2616
15.4 | PRÓPRIA | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un. | 31 | 28 | 7 |  | 34.8292 | 8.7073
[5 empty] | 868 | 217 | 1085 | 1079.7052 | 269.9263 | 1349.6315
15.5 | PRÓPRIA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un. | 3 | 28 | 7 |  | 34.8292 | 8.7073
[5 empty] | 84 | 21 | 105 | 104.4876 | 26.1219 | 130.6095
15.6 | PRÓPRIA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de incêndio | un. | 13 | 45.97 | 11.49 |  | 57.1821 | 14.2924
[5 empty] | 597.61 | 149.37 | 746.98 | 743.3671 | 185.8013 | 929.1684
|  | TOTAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 6366.65 | 1131.17 | 7497.82 | 7919.4759 | 1407.0624 | 9326.5383
16. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
16.1 | 74131/4 - SINAPI | Quadro dedistribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca) esclusive disjuntores | un. | 4 | 368.7 | 75.97 |  | 458.6259 | 94.4991
[5 empty] | 1474.8 | 303.88 | 1778.68 | 1834.5037 | 377.9963 | 2212.5001
16.2 | 74131/4 - SINAPI | Quadro dedistribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca) esclusive disjuntores | un. | 1 | 368.7 | 75.97 |  | 458.6259 | 94.4991
[5 empty] | 368.7 | 75.97 | 444.67 | 458.6259 | 94.4991 | 553.125
16.3 | 74131/4 - SINAPI | Quadro dedistribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca) esclusive disjuntores | un. | 2 | 368.7 | 75.97 |  | 458.6259 | 94.4991
[5 empty] | 737.4 | 151.94 | 889.34 | 917.2519 | 188.9982 | 1106.25
16.4 | 74131/4 - SINAPI | Quadro dedistribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca) esclusive disjuntores | un. | 2 | 368.7 | 75.97 |  | 458.6259 | 94.4991
[5 empty] | 737.4 | 151.94 | 889.34 | 917.2519 | 188.9982 | 1106.25
16.5 | 74131/4 - SINAPI | Quadro dedistribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca) esclusive disjuntores | un. | 1 | 368.7 | 75.97 |  | 458.6259 | 94.4991
[5 empty] | 368.7 | 75.97 | 444.67 | 458.6259 | 94.4991 | 553.125
16.6 | 74130/1 - SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca) | un. | 19 | 9.89 | 2.22 |  | 12.3022 | 2.7615
[5 empty] | 187.91 | 42.18 | 230.09 | 233.7412 | 52.4677 | 286.209
16.7 | 74130/1 - SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca) | un. | 31 | 9.89 | 2.22 |  | 12.3022 | 2.7615
[5 empty] | 306.59 | 68.82 | 375.41 | 381.3673 | 85.6052 | 466.9725
16.8 | 74130/4 - SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca) | un. | 14 | 66.12 | 12.14 |  | 82.2467 | 15.1009
[5 empty] | 925.68 | 169.96 | 1095.64 | 1151.4534 | 211.4132 | 1362.8666
16.9 | 74130/1 - SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca) | un. | 18 | 9.89 | 2.22 |  | 12.3022 | 2.7615
[5 empty] | 178.02 | 39.96 | 217.98 | 221.4391 | 49.7062 | 271.1453
16.10 | 74130/4 - SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca) | un. | 6 | 66.12 | 12.14 |  | 82.2467 | 15.1009
[5 empty] | 396.72 | 72.84 | 469.56 | 493.48 | 90.6057 | 584.0857
16.11 | 74130/6 - SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifásico 150 A, padrão DIN (linha branca) | un. | 1 | 276.71 | 12.14 |  | 344.1996 | 15.1009
[5 empty] | 276.71 | 12.14 | 288.85 | 344.1996 | 15.1009 | 359.3005
16.12 | 91852 - SINAPI | Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação | m | 420 | 2.74 | 3.94 |  | 3.4083 | 4.901
[5 empty] | 1150.8 | 1654.8 | 2805.6 | 1431.4801 | 2058.4057 | 3489.8858
16.13 | 91854 - SINAPI | Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação | m | 1754.92 | 2.99 | 4.41 |  | 3.7193 | 5.4856
[5 empty] | 5247.2108 | 7739.1972 | 12986.408 | 6527.0055 | 9626.7874 | 16153.7929
16.14 | 91856 - SINAPI | Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação | m | 428 | 4.3 | 4.99 |  | 5.3488 | 6.2071
[5 empty] | 1840.4 | 2135.72 | 3976.12 | 2289.2736 | 2656.6221 | 4945.8957
16.15 | 91872 - SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação | m | 348.25 | 6.5 | 5.91 |  | 8.0854 | 7.3514
[5 empty] | 2263.625 | 2058.1575 | 4321.7825 | 2815.7231 | 2560.1421 | 5375.8653
16.16 | 93009 - SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação | m | 325 | 12.9 | 3.91 |  | 16.0463 | 4.8636
[5 empty] | 4192.5 | 1270.75 | 5463.25 | 5215.0508 | 1580.6859 | 6795.7367
16.17 | 93011 - SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação | m | 122.5 | 22.9 | 5.19 |  | 28.4853 | 6.4558
[5 empty] | 2805.25 | 635.775 | 3441.025 | 3489.4505 | 790.8405 | 4280.291
16.18 | PRÓPRIA | Perfilado metálico li 25x25m com suporte e fixação | m | 26.7 | 34.44 | 8.61 |  | 42.8399 | 10.71
[5 empty] | 919.548 | 229.887 | 1149.435 | 1143.8258 | 285.9564 | 1429.7822
16.19 | PRÓPRIA | Perfilado metálico liso 35x38 com suporte e fixação | m | 235.15 | 39.3 | 9.83 |  | 48.8853 | 12.2275
[5 empty] | 9241.395 | 2311.5245 | 11552.9195 | 11495.3712 | 2875.3053 | 14370.6766
16.20 | 83446 - SINAPI | Caixa de passagem 30x30 com tampa | un. | 20 | 81.28 | 84.4 |  | 101.1042 | 104.9852
[5 empty] | 1625.6 | 1688 | 3313.6 | 2022.0838 | 2099.7032 | 4121.787
16.21 | 43363 - DEINFRA | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica | un. | 16 | 91.93 | 22.99 |  | 114.3517 | 28.5973
[5 empty] | 1470.88 | 367.84 | 1838.72 | 1829.6276 | 457.5562 | 2287.1838
16.22 | 91940 - SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un. | 302 | 4.51 | 7.66 |  | 5.61 | 9.5283
[5 empty] | 1362.02 | 2313.32 | 3675.34 | 1694.2167 | 2877.5387 | 4571.7554
16.23 | 91943 - SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação | un. | 13 | 6.61 | 8.75 |  | 8.2222 | 10.8841
[5 empty] | 85.93 | 113.75 | 199.68 | 106.8883 | 141.4936 | 248.382
16.24 | 92866 - SINAPI | Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3" | un. | 2 | 3 | 4.39 |  | 3.7317 | 5.4607
[5 empty] | 6 | 8.78 | 14.78 | 7.4634 | 10.9214 | 18.3848
16.25 | 92865 - SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla | un. | 161 | 4.44 | 4.37 |  | 5.5229 | 5.4358
[5 empty] | 714.84 | 703.57 | 1418.41 | 889.1895 | 875.1707 | 1764.3602
16.26 | 91937 - SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un. | 22 | 4.33 | 4.38 |  | 5.3861 | 5.4483
[5 empty] | 95.26 | 96.36 | 191.62 | 118.4939 | 119.8622 | 238.3561
16.27 | 95805 - SINAPI | Condulete PVC 3/4" | m | 163 | 10.35 | 8.79 |  | 12.8744 | 10.9339
[5 empty] | 1687.05 | 1432.77 | 3119.82 | 2098.5215 | 1782.2226 | 3880.7441
16.28 | 93358 - SINAPI | Escavação manual de valas 1ª cat para tubulação | m³ | 47 | 20.7 | 50.46 |  | 25.7487 | 62.7672
[5 empty] | 972.9 | 2371.62 | 3344.52 | 1210.1903 | 2950.0581 | 4160.2484
16.29 | 91926 - SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5mm² | m | 5077 | 1.76 | 0.91 |  | 2.1893 | 1.1319
[5 empty] | 8935.52 | 4620.07 | 13555.59 | 11114.8933 | 5746.9051 | 16861.7984
16.30 | 91928 - SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4mm² | m | 411 | 3.02 | 1.21 |  | 3.7566 | 1.5051
[5 empty] | 1241.22 | 497.31 | 1738.53 | 1543.9536 | 618.6039 | 2162.5575
16.31 | 91930 - SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6mm² | m | 782 | 4.18 | 1.57 |  | 5.1995 | 1.9529
[5 empty] | 3268.76 | 1227.74 | 4496.5 | 4066.0106 | 1527.1858 | 5593.1964
16.32 | 91932 - SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10mm² | m | 326 | 7.01 | 2.33 |  | 8.7197 | 2.8983
[5 empty] | 2285.26 | 759.58 | 3044.84 | 2842.6349 | 944.8416 | 3787.4765
16.33 | 92989 - SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70mm² | m | 285 | 17.02 | 9.05 |  | 21.1712 | 11.2573
[5 empty] | 4850.7 | 2579.25 | 7429.95 | 6033.7857 | 3208.3291 | 9242.1148
16.34 | PRÓPRIA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 5.54 | 5.34 | 1.34 |  | 6.6424 | 1.6668
[5 empty] | 29.5836 | 7.4236 | 37.0072 | 36.799 | 9.2342 | 46.0333
16.35 | 40017 - DEINFRA | Cabo UTP categoria 5 | m | 1870.85 | 7.09 | 1.77 |  | 8.8193 | 2.2017
[5 empty] | 13264.3265 | 3311.4045 | 16575.731 | 16499.4957 | 4119.0561 | 20618.5518
16.36 | PRÓPRIA | Cabo coaxial | m | 288.9 | 8.1 | 2.03 |  | 10.0756 | 2.5251
[5 empty] | 2340.09 | 586.467 | 2926.557 | 2910.838 | 729.5063 | 3640.3443
16.37 | 92000 - SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, corb ranca, completa | un. | 187 | 15.16 | 9.37 |  | 18.8575 | 11.6553
[5 empty] | 2834.92 | 1752.19 | 4587.11 | 3526.357 | 2179.5491 | 5705.9061
16.38 | 92001 - SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, corb ranca, completa | un. | 9 | 17.32 | 9.36 |  | 21.5443 | 11.6429
[5 empty] | 155.88 | 84.24 | 240.12 | 193.8991 | 104.7861 | 298.6853
16.39 | 92008 - SINAPI | Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa | un. | 4 | 24.71 | 14.65 |  | 30.7368 | 18.2231
[5 empty] | 98.84 | 58.6 | 157.44 | 122.9471 | 72.8925 | 195.8396
16.40 | 92008 - SINAPI | Tomada dupola para piso | un. | 3 | 24.71 | 14.65 |  | 30.7368 | 18.2231
[5 empty] | 74.13 | 43.95 | 118.08 | 92.2103 | 54.6694 | 146.8797
16.41 | 92023 - SINAPI | Interruptor simples 10A, completa | un. | 19 | 24.47 | 16.55 |  | 30.4382 | 20.5865
[5 empty] | 464.93 | 314.45 | 779.38 | 578.3264 | 391.1444 | 969.4708
16.42 | 91961 - SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un. | 6 | 28.52 | 19.07 |  | 35.476 | 23.7212
[5 empty] | 171.12 | 114.42 | 285.54 | 212.8562 | 142.327 | 355.1832
16.43 | 91969 - SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un. | 2 | 39.96 | 26.57 |  | 49.7062 | 33.0504
[5 empty] | 79.92 | 53.14 | 133.06 | 99.4125 | 66.1008 | 165.5133
16.44 | 91969 - SINAPI | Interruptor tree-way 10A, completa | un. | 31 | 39.96 | 26.57 |  | 49.7062 | 33.0504
[5 empty] | 1238.76 | 823.67 | 2062.43 | 1540.8936 | 1024.5631 | 2565.4567
16.45 | 83465 - SINAPI | Interruptor for-way 10A, completa | un. | 3 | 33.41 | 16.1 |  | 41.5587 | 20.0268
[5 empty] | 100.23 | 48.3 | 148.53 | 124.6761 | 60.0804 | 184.7565
16.46 | 92023 - SINAPI | Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples | un. | 2 | 24.47 | 16.55 |  | 30.4382 | 20.5865
[5 empty] | 48.94 | 33.1 | 82.04 | 60.8765 | 41.1731 | 102.0496
16.47 | 97608 - SINAPI | Arandela de uso ao tempo | un. | 82 | 57.94 | 12.73 |  | 72.0716 | 15.8348
[5 empty] | 4751.08 | 1043.86 | 5794.94 | 5909.8684 | 1298.4575 | 7208.3259
16.48 | PRÓPRIA | Conector de TV tipo F | un. | 15 | 4.09 | 1.02 |  | 5.0876 | 1.2688
[5 empty] | 61.35 | 15.3 | 76.65 | 76.3133 | 19.0317 | 95.3449
16.49 | 73953/8 - SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un. | 166 | 147.34 | 41.3 |  | 183.2762 | 51.3731
[5 empty] | 24458.44 | 6855.8 | 31314.24 | 30423.8535 | 8527.9296 | 38951.7831
16.50 | PRÓPRIA | Luminária tipo drops para 1 lâmpada flourescente 60W | un. | 8 | 55.72 | 13.93 |  | 69.3101 | 17.3275
[5 empty] | 445.76 | 111.44 | 557.2 | 554.4809 | 138.6202 | 693.1011
16.51 | PRÓPRIA | Luminária tipo pétala, com 1 pétala para 1 lâmpada vapor de mercúrio 250W | un. | 4 | 361.53 | 90.39 |  | 449.7072 | 112.4361
[5 empty] | 1446.12 | 361.56 | 1807.68 | 1798.8287 | 449.7445 | 2248.5732
16.52 | 97608 - SINAPI | Arandela de sobrepor | un. | 22 | 57.94 | 12.73 |  | 72.0716 | 15.8348
[5 empty] | 1274.68 | 280.06 | 1554.74 | 1585.5745 | 348.3666 | 1933.9411
16.53 | PRÓPRIA | Projetor de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | un. | 4 | 180.57 | 45.14 |  | 224.611 | 56.1496
[5 empty] | 722.28 | 180.56 | 902.84 | 898.4441 | 224.5986 | 1123.0427
16.54 | 83397 - SINAPI | Poste de concreto | un. | 40 | 1101.36 | 126.32 |  | 1369.9817 | 157.1294
[5 empty] | 44054.4 | 5052.8 | 49107.2 | 54799.2682 | 6285.1779 | 61084.4461
16.55 | 72337 - SINAPI | Tomada modular RF-45 categoria 6 | un. | 110 | 18.81 | 7.6 |  | 23.3978 | 9.4536
[5 empty] | 2069.1 | 836 | 2905.1 | 2573.7535 | 1039.9004 | 3613.6539
|  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  | 162406.1789 | 59950.1063 | 222356.2852 | 202017.0459 | 74571.9372 | 276588.9832
17. |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
17.1 | 96989 - SINAPI | Para-raio tipo Franklin | m | 3 | 96.37 | 3.82 |  | 119.8746 | 4.7517
[5 empty] | 289.11 | 11.46 | 300.57 | 359.6239 | 14.2551 | 373.879
17.2 | PRÓPRIA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm² | m | 40 | 4.98 | 1.25 |  | 6.1946 | 1.5549
[5 empty] | 199.2 | 50 | 249.2 | 247.7849 | 62.195 | 309.9799
17.3 | 73782/5 - SINAPI | Conector mini-bar em bronze estenho Tel-583 | un. | 40 | 9.96 | 15.31 |  | 12.3892 | 19.0441
[5 empty] | 398.4 | 612.4 | 1010.8 | 495.5698 | 761.7644 | 1257.3341
17.4 | PRÓPRIA | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6mm | un. | 1 | 326.91 | 81.73 |  | 406.6433 | 101.6639
[5 empty] | 326.91 | 81.73 | 408.64 | 406.6433 | 101.6639 | 508.3073
17.5 | PRÓPRIA | Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m | un. | 51 | 45.21 | 5 |  | 56.2367 | 6.2195
[5 empty] | 2305.71 | 255 | 2560.71 | 2868.0727 | 317.1945 | 3185.2672
17.6 | PRÓPRIA | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | m | 1071 | 12.45 | 3 |  | 15.4866 | 3.7317
[5 empty] | 13333.95 | 3213 | 16546.95 | 16586.1004 | 3996.6507 | 20582.7511
17.7 | PRÓPRIA | Cordoalha de cobre nu 50 mm² | m | 804 | 15.3 | 4 |  | 19.0317 | 4.9756
[5 empty] | 12301.2 | 3216 | 15517.2 | 15301.4627 | 4000.3824 | 19301.8451
17.8 | 83370 - SINAPI | Caixa deinspeção, PVC de 12", com tampo de aço galvanizado, conforme detalho no projeto | un. | 39 | 125.56 | 65.27 |  | 156.1841 | 81.1894
[5 empty] | 4896.84 | 2545.53 | 7442.37 | 6091.1793 | 3166.3848 | 9257.564
17.9 | 72263 - SINAPI | Conector de bronze para hase de 5/8" e cabo e 50mm² | un. | 34 | 10.78 | 12.18 |  | 13.4092 | 15.1507
[5 empty] | 366.52 | 414.12 | 780.64 | 455.9142 | 515.1239 | 971.0381
|  | TOTAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 34417.84 | 10399.24 | 44817.08 | 42812.3512 | 12935.6146 | 55747.9658
18. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | PRÓPRIA | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal | un. | 1 | 3142.47 | 530 |  | 3908.9184 | 659.267
[5 empty] | 3142.47 | 530 | 3672.47 | 3908.9184 | 659.267 | 4568.1854
18.2 | 86889 - SINAPI | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 72.35 | 597.53 | 43.46 |  | 743.2676 | 54.0599
[5 empty] | 43231.2955 | 3144.331 | 46375.6265 | 53775.4085 | 3911.2333 | 57686.6418
18.3 | 86889 - SINAPI | Prateleira, acabamento superior eb anco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 21.52 | 597.53 | 43.46 |  | 743.2676 | 54.0599
[5 empty] | 12858.8456 | 935.2592 | 13794.1048 | 15995.118 | 1163.3689 | 17158.487
18.4 | PRÓPRIA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 257.75 | 84.4 | 21.1 |  | 104.9852 | 26.2463
[5 empty] | 21754.1 | 5438.525 | 27192.625 | 27059.925 | 6764.9812 | 33824.9062
18.5 | PRÓPRIA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 18.28 | 132.8 | 33.2 |  | 165.1899 | 41.2975
[5 empty] | 2427.584 | 606.896 | 3034.48 | 3019.6717 | 754.9179 | 3774.5897
18.6 | PRÓPRIA | Prateleira de madeira | m² | 16.47 | 111.76 | 27.94 |  | 139.0183 | 34.7546
[5 empty] | 1840.6872 | 460.1718 | 2300.859 | 2289.6308 | 572.4077 | 2862.0385
18.7 | PRÓPRIA | Bancos em concreto pré-moldado | m | 33.8 | 51.84 | 30 |  | 64.4838 | 37.317
[5 empty] | 1752.192 | 1014 | 2766.192 | 2179.5516 | 1261.3146 | 3440.8662
18.8 | PRÓPRIA | Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota | m² | 57 | 820.34 | 205.09 |  | 1020.4209 | 255.1115
[5 empty] | 46759.38 | 11690.13 | 58449.51 | 58163.9928 | 14541.3527 | 72705.3455
|  | TOTAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 133766.5543 | 23819.313 | 157585.8673 | 166392.2169 | 29628.8434 | 196021.0603
19. |  | SERVIÇOS FINAIS
19.1 | PRÓPRIA | Limpeza geral | m² | 2928.38 | 2.2 | 0.55 |  | 2.7366 | 0.68415
[5 empty] | 6442.436 | 1610.609 | 8053.045 | 8013.7461 | 2003.4365 | 10017.1827
|  | TOTAL DE SERVIÇOS FINAIS |  |  | 6442.436 | 1610.609 | 8053.045 | 8013.7461 | 2003.4365 | 10017.1827
20. |  | SUPERESTRUTURA - QUADRA
20.1 | 92422 - SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 91.17 | 33.3 | 24.03 |  | 41.4219 | 29.8909
[5 empty] | 3035.961 | 2190.8151 | 5226.7761 | 3776.4319 | 2725.1549 | 6501.5868
20.2 | 92921 - SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.64 | 5.36 | 1.08 |  | 6.6673 | 1.3434
[5 empty] | 2174.2304 | 438.0912 | 2612.3216 | 2704.5252 | 544.9416 | 3249.4668
20.3 | 92915 - SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 118.55 | 6.59 | 4.5 |  | 8.1973 | 5.5976
[5 empty] | 781.2445 | 533.475 | 1314.7195 | 971.79 | 663.5896 | 1635.3796
20.4 | 92720 - SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 7.39 | 376.33 | 21.6 |  | 468.1169 | 26.8682
[5 empty] | 2781.0787 | 159.624 | 2940.7027 | 3459.3838 | 198.5563 | 3657.9401
20.5 | 92526 - SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 12.6 | 12.29 | 7.5 |  | 15.2875 | 9.3293
[5 empty] | 154.854 | 94.5 | 249.354 | 192.6229 | 117.5486 | 310.1714
20.6 | PRÓPRIA | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 44.58 | 63.94 | 21.07 |  | 79.535 | 26.209
[5 empty] | 2850.4452 | 939.3006 | 3789.7458 | 3545.6688 | 1168.396 | 4714.0648
20.7 | 68053 - SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 891.64 | 2.17 | 3.32 |  | 2.6993 | 4.1297
[5 empty] | 1934.8588 | 2960.2448 | 4895.1036 | 2406.7709 | 3682.2485 | 6089.0194
20.8 | 85662 - SINAPI | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | m² | 891.64 | 10.34 | 1.23 |  | 12.8619 | 1.53
[5 empty] | 9219.5576 | 1096.7172 | 10316.2748 | 11468.2077 | 1364.2065 | 12832.4142
20.9 | 68325 SINAPI | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação) | m² | 816.19 | 29.09 | 28.9 |  | 36.1851 | 35.9487
[5 empty] | 23742.9671 | 23587.891 | 47330.8581 | 29533.8768 | 29340.9776 | 58874.8544
20.10 | 87489 - SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 331.76 | 25.72 | 14.06 |  | 31.9931 | 17.4892
[5 empty] | 8532.8672 | 4664.5456 | 13197.4128 | 10614.0335 | 5802.2283 | 16416.2618
20.11 | 73937/1 - SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 140.7 | 103.05 | 25.09 |  | 128.1839 | 31.2095
[5 empty] | 14499.135 | 3530.163 | 18029.298 | 18035.474 | 4391.1698 | 22426.6438
20.12 | 87489 SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 109.04 | 25.72 | 14.06 |  | 31.9931 | 17.4892
[5 empty] | 2804.5088 | 1533.1024 | 4337.6112 | 3488.5285 | 1907.0261 | 5395.5546
20.13 | 74202/2 - SINAPI | Laje pré-moldada para assentos e=13cm | m² | 83.42 | 55.43 | 19.62 |  | 68.9494 | 24.4053
[5 empty] | 4623.9706 | 1636.7004 | 6260.671 | 5751.757 | 2035.8916 | 7787.6487
|  | TOTAL DE SUPERESTRUTURA - QUADRA |  |  | 77135.6789 | 43365.1703 | 120500.8492 | 95949.071 | 53941.9353 | 149891.0063
21. |  | SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA
21.1 | PRÓPRIA | Cobertura em telha metálica trapezoidal | m² | 995.55 | 31.216 | 7.804 |  | 38.8296 | 9.7074
[5 empty] | 31077.0888 | 7769.2722 | 38846.361 | 38656.7908 | 9664.1977 | 48320.9884
21.2 | 75220 - SINAPI | Cumeeira para telha metalica trapezoidal | m | 37.64 | 14.78 | 3 |  | 18.3848 | 3.7317
[5 empty] | 556.3192 | 112.92 | 669.2392 | 692.0055 | 140.4612 | 832.4666
21.3 | PRÓPRIA | Telha metálica trapezoidal perfurada | m² | 296.02 | 22.42 | 3 |  | 27.8882 | 3.7317
[5 empty] | 6636.7684 | 888.06 | 7524.8284 | 8255.4762 | 1104.6578 | 9360.134
21.4 | PRÓPRIA | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | m² | 28.56 | 42.384 | 10.596 |  | 52.7215 | 13.1804
[5 empty] | 1210.487 | 302.6218 | 1513.1088 | 1505.7248 | 376.4312 | 1882.156
21.5 | 94231 - SINAPI | Rufo para telha metálica | m | 75.28 | 32.93 | 4.98 |  | 40.9616 | 6.1946
[5 empty] | 2478.9704 | 374.8944 | 2853.8648 | 3083.5913 | 466.3311 | 3549.9224
21.6 | 73970/2 - SINAPI | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | kg | 22594.8 | 6.58 | 1.31 |  | 8.1849 | 1.6295
[5 empty] | 148673.784 | 29599.188 | 178272.972 | 184935.3199 | 36818.43 | 221753.7499
|  | TOTAL DE SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA |  |  | 190633.4178 | 39046.9564 | 229680.3742 | 237128.9085 | 48570.509 | 285699.4175
22. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA
22.1 | 74106/1 - SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 137.4 | 5.48 | 5.1 |  | 6.8166 | 6.3439
[5 empty] | 752.952 | 700.74 | 1453.692 | 936.597 | 871.6505 | 1808.2475
|  | TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA |  |  | 752.952 | 700.74 | 1453.692 | 936.597 | 871.6505 | 1808.2475
23. |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA
23.1 | 87878 - SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 670.52 | 1.82 | 1.85 |  | 2.2639 | 2.3012
[5 empty] | 1220.3464 | 1240.462 | 2460.8084 | 1517.9889 | 1543.0107 | 3060.9996
23.2 | 87535 - SINAPI | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 670.52 | 14.15 | 9.39 |  | 17.6012 | 11.6802
[5 empty] | 9487.858 | 6296.1828 | 15784.0408 | 11801.9466 | 7831.8218 | 19633.7684
23.3 | 87543 - SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 670.52 | 10.04 | 4.32 |  | 12.4888 | 5.3736
[5 empty] | 6732.0208 | 2896.6464 | 9628.6672 | 8373.9607 | 3603.1385 | 11977.0991
|  | TOTAL DE REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA |  |  | 17440.2252 | 10433.2912 | 27873.5164 | 21693.8961 | 12977.9709 | 34671.867
24. |  | PINTURA - QUADRA
24.1 | 88489 - SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 670.52 | 8.71 | 3.9 |  | 10.8344 | 4.8512
[5 empty] | 5840.2292 | 2615.028 | 8455.2572 | 7264.6611 | 3252.8333 | 10517.4944
24.2 | 79460 - SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 592.65 | 34.77 | 10.9 |  | 43.2504 | 13.5585
[5 empty] | 20606.4405 | 6459.885 | 27066.3255 | 25632.3513 | 8035.451 | 33667.8023
|  | TOTAL DE PINTURA - QUADRA |  |  | 26446.6697 | 9074.913 | 35521.5827 | 32897.0124 | 11288.2843 | 44185.2967
25. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA
25.1 | 83463 - SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 266.2 | 60.78 |  | 331.1262 | 75.6042
[5 empty] | 266.2 | 60.78 | 326.98 | 331.1262 | 75.6042 | 406.7304
25.2 | 93671 - SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 56.05 | 8.28 |  | 69.7206 | 10.2995
[5 empty] | 112.1 | 16.56 | 128.66 | 139.4412 | 20.599 | 160.0402
25.3 | 93655 - SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 3 | 8.71 | 2 |  | 10.8344 | 2.4878
[5 empty] | 26.13 | 6 | 32.13 | 32.5031 | 7.4634 | 39.9665
25.4 | 91836 - SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 80 | 4.45 | 4 |  | 5.5354 | 4.9756
[5 empty] | 356 | 320 | 676 | 442.8284 | 398.048 | 840.8764
25.5 | 91864 - SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 144 | 6.29 | 4.49 |  | 7.8241 | 5.5851
[5 empty] | 905.76 | 646.56 | 1552.32 | 1126.6749 | 804.256 | 1930.9308
25.6 | 95805 - SINAPI | Condulete PVC 3/4" | un | 34 | 10.35 | 8.79 |  | 12.8744 | 10.9339
[5 empty] | 351.9 | 298.86 | 650.76 | 437.7284 | 371.752 | 809.4804
25.7 | 91926 - SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 230 | 1.76 | 0.91 |  | 2.1893 | 1.1319
[5 empty] | 404.8 | 209.3 | 614.1 | 503.5307 | 260.3483 | 763.879
25.8 | 91930 - SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 30 | 4.18 | 1.57 |  | 5.1995 | 1.9529
[5 empty] | 125.4 | 47.1 | 172.5 | 155.9851 | 58.5877 | 214.5728
25.9 | PRÓPRIA | Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W | un | 24 | 283.11 | 70.78 |  | 352.1605 | 88.0432
[5 empty] | 6794.64 | 1698.72 | 8493.36 | 8451.8527 | 2113.0378 | 10564.8905
25.10 | 91996 - SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 10 | 15.95 | 11.59 |  | 19.8402 | 14.4168
[5 empty] | 159.5 | 115.9 | 275.4 | 198.4021 | 144.168 | 342.5701
|  | TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA |  |  | 9502.43 | 3419.78 | 12922.21 | 11820.0727 | 4253.8643 | 16073.937
26. |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA
26.1 | 96985 - SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | un | 6 | 45.81 | 7.68 |  | 56.9831 | 9.5532
[5 empty] | 274.86 | 46.08 | 320.94 | 341.8984 | 57.3189 | 399.2173
26.2 | 96973 - SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 122 | 27.34 | 12.52 |  | 34.0082 | 15.5736
[5 empty] | 3335.48 | 1527.44 | 4862.92 | 4149.0036 | 1899.9826 | 6048.9862
26.3 | 96974 - SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 158 | 35.48 | 14.68 |  | 44.1336 | 18.2605
[5 empty] | 5605.84 | 2319.44 | 7925.28 | 6973.1044 | 2885.1514 | 9858.2558
26.4 | 98111 - SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 6 | 16.99 | 5.95 |  | 21.1339 | 7.4012
[5 empty] | 101.94 | 35.7 | 137.64 | 126.8032 | 44.4072 | 171.2104
26.5 | 73782/2 - SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 6 | 14.98 | 24.5 |  | 18.6336 | 30.4755
[5 empty] | 89.88 | 147 | 236.88 | 111.8017 | 182.8533 | 294.655
|  | TOTAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA |  |  | 9408 | 4075.66 | 13483.66 | 11702.6112 | 5069.7135 | 16772.3247
27. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
27.1 | PRÓPRIA | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 379.62 | 5 |  | 472.2093 | 6.2195
[5 empty] | 379.62 | 5 | 384.62 | 472.2093 | 6.2195 | 478.4288
27.2 | PRÓPRIA | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 261.5 | 5 |  | 325.2799 | 6.2195
[5 empty] | 261.5 | 5 | 266.5 | 325.2799 | 6.2195 | 331.4993
27.3 | PRÓPRIA | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 390 | 5 |  | 485.121 | 6.2195
[5 empty] | 390 | 5 | 395 | 485.121 | 6.2195 | 491.3405
27.4 | 74244/1 - SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 26.37 | 95.81 | 20.79 |  | 119.1781 | 25.8607
[5 empty] | 2526.5097 | 548.2323 | 3074.742 | 3142.7254 | 681.9462 | 3824.6716
|  | TOTAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 3557.6297 | 563.2323 | 4120.862 | 4425.3356 | 700.6047 | 5125.9402
28. |  | SERVIÇOS FINAIS - QUADRA
28.1 | PRÓPRIA | Limpeza geral | m² | 986.17 | 2.2 | 0.55 |  | 2.7366 | 0.68415
[5 empty] | 2169.574 | 542.3935 | 2711.9675 | 2698.7331 | 674.6833 | 3373.4164
|  | TOTAL DE SERVIÇOS FINAIS - QUADRA |  |  | 2169.574 | 542.3935 | 2711.9675 | 2698.7331 | 674.6833 | 3373.4164
| ORÇAMENTO TOTAL |  |  |  | 1407003.1892 | 463028.4256 | 1870031.6149 | 1750171.2671 | 575961.0586 | 2326132.3257

## Cronograma
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa 10 | Etapa 11 | TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 71706.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71706.403
2. SERVIÇOS EM TERRA | 19630.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19630.375
3. FUNDAÇÕES | 2877.1069 | 2877.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754.2137
4. ESTRUTURA | 0 | 16507.3963 | 16507.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33014.7926
5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0 | 0 | 0 | 9663.39 | 9663.39 | 9663.39 | 9663.39 | 9663.39 | 9663.39 | 0 | 0 | 57980.34
6. ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54875.0497 | 54875.0497 | 0 | 0 | 109750.0994
7. IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 1599.6454 | 1599.6454 | 1599.6454 | 1599.6454 | 1599.6454 | 1599.6454 | 0 | 0 | 9597.8723
8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 0 | 31213.2917 | 31213.2917 | 31213.2917 | 31213.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124853.1668
9. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | 78215.6696 | 0 | 0 | 156431.3393 | 0 | 0 | 156431.3393 | 0 | 0 | 0 | 391078.3482
10. PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 53651.838 | 53651.838 | 53651.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160955.5139
11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657.2074 | 12657.2074 | 12657.2074 | 12657.2074 | 0 | 0 | 0 | 50628.8297
12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61894.5366 | 61894.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123789.0732
13. REVESTIMENTO DE LOUÇA E METAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29825.3448 | 29825.3448 | 0 | 0 | 0 | 59650.6896
14. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.7124 | 1219.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.4247
15. SISTEMA DEP ROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.2691 | 4663.2691 | 0 | 0 | 9326.5383
16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 0 | 0 | 0 | 55317.7966 | 55317.7966 | 55317.7966 | 55317.7966 | 55317.7966 | 0 | 0 | 0 | 276588.9832
17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18582.6553 | 18582.6553 | 18582.6553 | 0 | 0 | 55747.9658
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65340.3534 | 65340.3534 | 65340.3534 | 0 | 0 | 196021.0603
19. SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.0609 | 3339.0609 | 3339.0609 | 0 | 0 | 10017.1827
20. SUPERESTRUTURA - QUADRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945.5032 | 74945.5032 | 0 | 0 | 149891.0063
21. SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142849.7087 | 142849.7087 | 0 | 0 | 285699.4175
22. IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.1237 | 904.1237 | 0 | 1808.2475
23. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335.9335 | 17335.9335 | 0 | 34671.867
24. PINTURA - QUADRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22092.6484 | 22092.6484 | 0 | 44185.2967
25. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8036.9685 | 8036.9685 | 0 | 16073.937
26. QUADRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8386.1623 | 8386.1623 | 16772.3247
27. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.9701 | 2562.9701 | 5125.9402
28. SERVIÇOS FINAIS - QUADRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.7082 | 1686.7082 | 3373.4164
Total da Etapa | 94213.8848 | 97600.1728 | 47720.688 | 97794.1237 | 321754.2208 | 227217.418 | 311871.8284 | 630090.3239 | 424228.3099 | 61005.5148 | 12635.8406 | 2326132.3257
Total Acumulado | 94213.8848 | 191814.0576 | 239534.7456 | 337328.8693 | 659083.0901 | 886300.5081 | 1198172.3365 | 1828262.6604 | 2252490.9703 | 2313496.4851 | 2326132.3257