COLETA DE PREÇOS Nº 1738/2021

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para Aquisição de material elétrico e mão de obra para instalação e troca de materiais elétricos e revisão geral da rede do Ginásio Leopoldo Galarça Radin.

2 - ITENS

Solicitamos cotação de preços dos produtos/serviços abaixo descriminados:

| Item | Qtde | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Srv | INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS PARA TOMADAS - |  |  |
| 2 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL |  |  |
| 3 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 2,5MM BRANCO |  |  |
| 4 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE |  |  |
| 5 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 4,0MM AZUL |  |  |
| 6 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 4,0MM BRANCO |  |  |
| 7 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE |  |  |
| 8 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL |  |  |
| 9 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 1,5MM BRANCO |  |  |
| 10 | 100 | M | CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERDE |  |  |
| 11 | 14 | un | PAINEL LED SOBREPOR 36W 6500K REDONDO |  |  |
| 12 | 12 | un | PAINEL LED SOBREPOR 24W 6500K REDONDO |  |  |
| 13 | 6 | un | PAINEL LED SOBREPOR 18W 6500K REDONDO |  |  |
| 14 | 16 | un | LUMINÁRIAS LED 36W SLIM SOBREPOR |  |  |
| 15 | 18 | un | TOMADAS 4X2 SOBREPOR |  |  |
| 16 | 12 | un | INTERRUPTOR 4X2 SOBREPOR |  |  |
| 17 | 6 | un | DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A PRETO |  |  |
| 18 | 3 | un | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A PRETO |  |  |

Total Geral:

ATENÇÃO: OS PRODUTOS DEVEM SER COTADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A ENTREGA DOS MESMOS SERÁ NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO.

3- VALIDADE DA PROPOSTA

4- ÓRGÃO SOLICITANTE

| Órgão | 16 | SECRET. MUN. JUVENT, ESPORTE E LAZER | SEC. JUVENT., ESPORTE E LAZER |
| --- | --- | --- | --- |

RAZÃO SOCIAL:___________________________________________________________________

CNPJ/CPF: _______________________________________________________________________

ENDEREÇO:______________________________________________________________________

FONE:__________________________ E-MAIL:__________________________________________

Data do Orçamento:____/____/_____

Carimbo com CNPJ e assinatura: